Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn.: „Okresowe przeglądy techniczne różnych urządzeń (sprzętu i aparatury medycznej) Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”.

Nr sprawy: 021/ZP/APM/2026 r.

Dotyczy wydzielenia,  pakiet 10 poz 1,4

Będąc przedstawicielem producenta sprzętu GE Healthcare uprzejmie prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu poz. 1, 4 (Ultrasonograf LOGIQ S8, Ultrasonograf VOLUSON S10 EXPERT).

Obecny kształt specyfikacji uniemożliwia naszej firmie – autoryzowanemu przedstawicielowi złożenie konkurencyjnej oferty w tym pakiecie, a Zamawiającego naraża na niekompletne wykonanie przeglądu. Prosimy Zamawiającego jak na wstępie o wydzielenie w/w sprzętu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca złożył ofertę wyłącznie na aparaty: Ultrasonograf LOGIQ S8 oraz Ultrasonograf VOLUSON S10 EXPERT . W załączniku nr 1.10, prosimy o wykreślenie pozycji które nie mogą być przez Państwa wykonane.

Dotyczy pakiet: 5, 10, 21

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu rozpoczęcia przeglądu do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji wykonania przeglądu do 5 dni.