Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.01.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn.: „Okresowe przeglądy techniczne różnych urządzeń (sprzętu i aparatury medycznej) Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”.

Nr sprawy: 021/ZP/APM/2026 r.

Dotyczy pakietu nr 1.19 - PIŁA ACCULAN

- Prosimy o zmianę terminu realizacji na 5 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Zamawiający wyszczególnił tylko jednostkę. Prosimy o wyjaśnienie czy oferta powinna obejmować również oprzyrządowanie? Jeśli wymagane jest oprzyrządowanie, prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład pakietu. W skład w/w zestawów z pewnością wchodzą różne elementy jak np.: nasadki wiertarskie, frezarskie, akumulatory, ładowarka, itp. Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno.

Odpowiedź: W ramach planowanego przeglądu konieczne będzie również wykonanie przeglądu oprzyrządowania. Dodatkowe oprzyrządowanie Piły Acculan to Akumulator NiMh GA676.