Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn.: „Okresowe przeglądy techniczne różnych urządzeń (sprzętu i aparatury medycznej) Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”.

Nr sprawy: 021/ZP/APM/2026 r.

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1

W związku z analizą pakietu 1.10 – Aparaty ultrasonograficzne, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie urządzeń producenta Philips do odrębnego pakietu, obejmującego następujące aparaty:

• PHILIPS Affiniti 70, nr seryjny USO18F0149,

• PHILIPS Sparq, nr seryjny US61810070.

Wydzielenie ww. urządzeń do osobnego pakietu umożliwi producentowi złożenie oferty wyłącznie na aparaty swojej marki, co zapewni:

• realizację przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta,

• użycie oryginalnych części oraz aktualnego oprogramowania serwisowego,

• zachowanie pełnej zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymogami bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca złożył ofertę wyłącznie na aparaty: PHILIPS Affiniti 70 oraz PHILIPS Sparq . W załączniku nr 1.10, prosimy o wykreślenie pozycji które nie mogą być przez Państwa wykonane.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w celu ochrony swoich interesów będzie żądał dołączenia do oferty, autoryzacji producenta do wykonywania działań serwisowych przez Wykonawcę?

Zdaniem Wykonawcy, spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia powinno być także potwierdzone takim upoważnieniem od producenta aparatu, co daje Zamawiającemu pewność, dostępności poprzez Wykonawcę do oryginalnych, nowych części zamiennych. Daje także pewność, że aparat będzie zawsze pracował wg specyfikacji, będą przestrzegane konieczne procedury i wykonywane działania w odpowiedzi na noty bezpieczeństwa producenta, a usługi będą wykonywane tylko przez pracowników Wykonawcy, przeszkolonych bezpośrednio przez producenta, co jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Pozwoli to uchronić Zamawiającego od ewentualnych zarzutów, niedochowania odpowiedniej staranności w przypadku incydentu medycznego.

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku braku takiej autoryzacji Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia dokumentów potwierdzających legalny dostęp do oprogramowania, narzędzi serwisowych oraz licencji umożliwiających realizację przeglądów zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta sprzętu.

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do serwisowania sprzętu objętego niniejszym postępowaniem (w zakresie pakietu, na który składana jest oferta) lub autoryzacja producenta.

Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby ten dysponował kluczami i/lub kodami serwisowymi koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu uzyskał dostęp do kluczy w sposób uprawniony i nie narusza warunków licencyjnych. Powyższe dotyczy wszystkich pakietów.

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, dysponowania odpowiednio wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, tj.: posiadaniem przez Wykonawcę pracowników, przeszkolonych przez producenta z danego modelu aparatu, co jest udokumentowane aktualnym certyfikatem imiennym wydanym przez producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do serwisowania sprzętu objętego niniejszym postępowaniem (w zakresie pakietu, na który składana jest oferta) lub autoryzacja producenta.

Pytanie 4

Pkt. I, 5 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 na 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.