## Pakiet_1.1
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.1
Pakiet nr 1 - APARAT EEG, EMG
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Aparat EMG KEYPOINT G4 |  | 30619 | 03.02.2026
2 | Aparat EEG EEG MIZAR SIRIUS 40 |  | AU0A1430014338 | 03.02.2026
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.2
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
Pakiet nr 2 - APARTAY RTG SAMSUNG
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Aparat RTG XGEO GM85 | Samsung | 514HM3JJB00001K | 04.02.2026
2 | Aparat RTG XGEO GM85** | Samsung | 516YM3JJB00001H | 04.02.2026
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
** w przypadku poz. 2 pakietu wraz z przeglądem technicznym należy wykonać kalibrację detektora.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.3
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.3
Pakiet nr 3 - DEJONIZATOR
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Dejonizator Polwater F-200 | PolWater | 78042009 | 2026-02-26
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.4
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
Pakiet nr 4 - DIATERMIA SPECTRUM
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Diatermia Spectrum | Emed | 500749 | 2026-02-10
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.5
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.5
Pakiet nr 5 - INKUBATOR NOWORODKOWY GIRAFFE
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Inkubator noworodkowy GIRAFFE | General-Electric | TAAX 62551 | 2026-02-13
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego (wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.6
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.6
Pakiet nr 6 - MMIERNIK BIRUBINY
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Miernik bilirubiny JM-105 | Draeger Medical Systems | H3700075 | 2026-02-20
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty przyjęcia przesyłki z urządzeniem do siedziby serwisu Wykonawcy. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.7
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.7
Pakiet nr 7 - MYJNIA DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW MEIKO
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20 | Meiko | 10395996 | 2026-02-27
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.8
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.8
Pakiet nr 8 - STEROWNIK KAMERY IMAGE
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterownik kamery IMAGE 1 H3-LINK TC300 | Karl Storz | XT756731-P | 2026-03-12
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.9
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.9
Pakiet nr 9 - RESPIRATORY PESCUPAC 2DM
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Respirator RescuPac 2DM | SMITHS Medical Wielka Brytania | 1006177 | 2026-03-10
2 | Respirator RescuPac 2DM | SMITHS Medical Wielka Brytania | 910128 | 2026-03-10
3 | Respirator RescuPac 2DM | SMITHS Medical Wielka Brytania | 1004200 | 2026-03-10
4 | Respirator RescuPac 2DM | SMITHS Medical Wielka Brytania | 804266 | 2026-02-17
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.10
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.10
Pakiet nr 10 - APARATY ULTRASONGRAFICZNE
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ultrasonograf LOGIQ S8 | GE Healthcare | 503056SU2 | 2026-03-28
2 | Ultrasonograf AFFINITI 70 | Philips | USO18F0149 | 2026-03-28
3 | Ultrasonograf HS40 | Samsung | S1AJM3HKA00070W | 07.02.2026
4 | Ultrasonograf VOLUSON S10 EXPERT | GE ULTRASOUND | VSX800604 | 07.02.2026
5 | Ultrasonograf SPARQ | Philips | US61810070 | 2026-03-28
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.11
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.11
Pakiet nr 11 - APARAT DO TESTÓW WODOROWYCH
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności kalibracji | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Aparat do testów wodorowych Gastrolyzer Gastro+** | Bedfont® Scientific Ltd. | HG003837 | 2026-03-22
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto ** w przypadku poz. 1 pakietu należy wykonać kalibrację .
Okresowa kalibracja wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie kalibracji sprzętu medycznego, której zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas kalibracji, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania kalibracji sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji kalibracji sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty od daty przyjęcia przesyłki z urządzeniem do siedziby serwisu Wykonawcy. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania kalibracji sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania kalibracji medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej kalibrację, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), datę następnej kalibracji, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację kalibracji zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.12
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.12
Pakiet nr 12 - DEFIBRYLATORY CARDIOLIFE TEC - 5521K
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Defibrylator Cardiolife TEC-5521K | Nihon Kohden | 84215 | 07.03.2026
2 | Defibrylator Cardiolife TEC-5521K | Nihon Kohden | 84214 | 07.03.2026
3 | Defibrylator Cardiolife TEC-5521K | Nihon Kohden | 84213 | 07.03.2026
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego (wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.13
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.13
Pakiet nr 13 - ADIATERMIA ERBE VIO 100C
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Diatermia Erbe VIO 100C | ERBE | 11413568 | 2026-03-21
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.14
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.14
Pakiet nr 14 - ECHOKARDIOGRAF EPIQ 5
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Echokardiograf Epiq 5 | Philips | USO17C1444 | 2026-03-28
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.15
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.15
Pakiet nr 15 - HOLTER CIŚNIENIOWY WATCHBP AFIB
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Holter ciśnieniowy WatchBP AFIB | Microlife | 2009-05-03 00009 | 2026-03-13
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty przyjęcia przesyłki z urządzeniem do siedziby serwisu Wykonawcy. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.16
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.16
Pakiet nr 16 - KOMORY LAMINARNE, ŚLUZY MATERIAŁOWE, ZGRZEWARKI NA ODPADY, WYCIĄG NASTOŁOWY
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Wyciąg nastołowy VETOX 120-10 |  | 5703/16 | 2026-03-10
2 | Komora laminarna LAMIL13 |  | 5705/16 | 2026-03-10
3 | Komora laminarna Berner C-[MaxPro]3-130 | Berner | 1013000462 | 2026-03-10
4 | Śluza materiałowa CAPT 500 |  | 5712/16 | 2026-03-10
5 | Śluza materiałowa CAPT 500 |  | 5717/16 | 2026-03-10
6 | Śluza materiałowa CAPT 500 |  | 5719/16 | 2026-03-10
7 | Zgrzewarka na odpady toksyczne Berner SealSafe | Berner | 3052000097 | 2026-03-10
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.17
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.17
Pakiet nr 17 - LASER, MORCELATOR UROLOGICZNY, ZESTAW DO WYKONYWANIA PROCEDUR UROLOGICZNYCH
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Laser holmowy Cyber Ho 150 | Quanta System SPA | CYH0132-0123 | 2026-03-14
2 | Morcelator urologiczny YSB-III | Hawk Optical Electronic Instruments CO | 102221758 | 2026-03-14
3 | Zestaw do wykonywania procedur RIRS | Hawk Optical Electronic Instruments CO | 102223084 | 2026-03-14
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.18
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.18
Pakiet nr 18 - MYJNIA DEZYNFEKTOR PWD
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów PWD 8545 SAD | Steelco SpA | 2103EM0A1332/159741212 | 2026-03-13
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.19
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.19
Pakiet nr 19 - PIŁA ACCULAN
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Piła oscylacyjna ACCULAN 3TI GA673 | B.Braun | 5004 | 2026-03-24
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty przyjęcia przesyłki z urządzeniem do siedziby serwisu Wykonawcy. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.20
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.20
Pakiet nr 20 - STERYLIZATOR PAROWY STERIVAP
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylizator parowy STERIVAP AP SP HPE 6612-2 ED | STERIVAP | 90739 | 2026-03-24
2 | Sterylizator parowy STERIVAP HPE 6612-2 | STERIVAP | 5150950 | 2026-03-23
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.21
Nr zapytania: 021/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.21
Pakiet nr 21 - RESPIRATOR CARESCAPE
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Respirator Carescape R860 | GE Datex Ohmeda | CBRW02748 | 2026-03-12
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy