## Urządzenia
Pakiet nr 8 - Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu VISTRON CT | [6 empty] | Załącznik nr 1.8
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto
1 | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu VISTRON CT | Medrad | 54595 | 2026-04-18
Suma
1) Wykonawca ubiegajacy się o realizację dowolnego Pakietu jest zobowiazany do wystawienia szczegółowego Raportu Serwisowego (Karta pracy), który musi zwierać:
a) Dane urządzenia (model, nr seryjny, lokalizacja).
b) Szczegółowy opis wykonanych czynności i wyniki pomiarów.
c) Wykaz wymienionych części.
d) W zależności od stwierdzonego stanu technicznego, Raport Serwisowy musi spełniać następujące wymogi:
Dla urządzeń sprawnych: Raport musi obowiązkowo zawierać oświadczenie inżyniera o treści: „Oświadczam, że niniejszy przegląd techniczny urządzenia został wykonany zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta oraz procedurą serwisową. Potwierdzam wymianę wszystkich części zalecanych przez producenta do wymiany okresowej oraz wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 (o ile dotyczy) z wynikiem pozytywnym. Urządzenie jest sprawne technicznie i może być bezpiecznie użytkowane w celach medycznych"