Kraków dnia: 2026-04-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe – Zakup i dostawa materiałów do remontu i konserwacji budynków II.

Poz. 1,2,3,4  Czy Zamawiający ma na myśli baterię z mieszaczem czy na pokrętła?

Odpowiedź: Bateria z mieszaczem.

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuszcza wężyk 1/2x3/8  o długości 30 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 22 Czy perlator do baterii M22x1 GW czy M24x1 GZ ?

Odpowiedź: M24x1 GZ, do baterii z mieszaczem.

Poz. 28,56-65,75,76,78,79,105 Obecnie wszyscy producenci wykonują rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej białe o średnicy fi 32 i fi 40 z polipropylenu. Prosimy o dopuszczenie PP zamiast PCV

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 86 Czy chodzi o sam zbiornik hydroforowy 60L pionowy czy poziomy ?

Odpowiedź: Poziomy.

Poz. 87 Czy chodzi o kompakt do WC z deską sedesową i z odpływem poziomym czy z odpływem pionowym ?

Odpowiedź: Kompakt z deską i odpływem poziomym.

Poz. 94 Z uwagi na wymóg wpisania w formularzu nazwy handlowej , producenta i numeru katalogowego prosimy o uściślenie umywalki :

-  szerokość 40 cm z otworem czy bez otworu na baterie

- szerokość 50 cm z otworem czy bez otworu na baterie

Odpowiedź: szerokość 40 cm z otworem , szerokość 50 cm z otworem.

Poz. 98 Prosimy o uściślenie czy chodzi o zlewozmywak ze stali nierdzewnej :

- jednokomorowy nakładany 40x 50

- jednokomorowy nakładany z ociekaczem 80 x 60

Odpowiedź: zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jednokomorowy nakładany z ociekaczem 80 x 60.

Poz. 99 Nie występuje zlewozmywak 2 komorowy 40-50 cm .

Prosimy o uściślenie czy chodzi o zlewozmywak ze stali nierdzewnej :

- dwukomorowy nakładany  80 x 60

Odpowiedź: dwukomorowy nakładany  80 x 60

Poz. 100 Proszę podać czy kratka ściekowa ma być pionowa czy pozioma czy ruszt z tworzywa czy metalowy? Jaka średnica fi 50 czy fi 110 ?

Odpowiedź: Kratka pozioma, tworzywo, średnica fi 50.

Poz. 103 Proszę podać czy wodomierz do zimnej czy do ciepłej wody ? Jaka średnica ?

Odpowiedź: wodomierz do zimnej wody, średnica 6/4 cala

Poz. 105 Trójnik fi 40 – jaki kąt:  45, 67 czy 90 st. ?

Odpowiedź: 2 szt. 45, 2 szt. 67, 1 szt. 90

Poz. 107 Trójnik fi 750 – jaki kąt :  45, 67 czy 90 st. ?

Odpowiedź: 2 szt. 45, 2 szt. 67, 1 szt. 90

Poz. 110 Czy chodzi o trójnik do kanalizacji fi 110x50 ? Jaki kąt : 45, 67 czy 90 st. ?

Odpowiedź: Tak, trójnik do kanalizacji. 2 szt. 45, 2 szt. 67, 1 szt. 90

Poz. 113 Czy rolki pojedyncze dolne wypinane czy górne podwójne ?

Odpowiedź: 25 szt. pojedynczych dolnych i 25 szt. podwójnych górnych.