Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.05.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn.: „Zakup i dostawa akcesoriów do kardiomonitorów oraz pulsoksymetrów „

Nr sprawy: 091/ZP/APM/2026 r.

Dotyczy pakietu nr 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,

poz 2 i 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu indywidualnej wymiany końcówek

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 34

Poz 1 i 3

- Czy zamawiający dopuści rozmiar 25-35 cm

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Poz 2 i  4

- Czy Zamawiający dopuści rozmiar 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody