Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 maja 2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn.: „Zakup i dostawa akcesoriów do kardiomonitorów oraz pulsoksymetrów”

Nr sprawy: 091/ZP/APM/2026 r.

Pytanie 1 - Pakiet 17 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie roku produkcji kardiomonitora Biolight Q7.

Odpowiedź: Rok produkcji kardiomonitora: 2020.

Pytanie 2 - Pakiet 23 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Obecnie wykorzystywane są „krótkie” czujniki firmy Nellcor typu DS-100A wraz z kompatybilnymi z nimi przedłużkami.

Pytanie 3 - Pakiet 23 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości pinów we wtyczce czujnika.

Odpowiedź: We wtyczce znajduje się 8 pinów.