Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch okresowych przeglądów stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418).

Zakres zamówienia obejmuje:

- Przegląd roczny – do dnia 31 maja 2026 r.

- Przegląd półroczny – do dnia 30 listopada 2026 r.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami.

Z przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego Wykonawca sporządzi protokoły w dwóch egzemplarzach oraz dostarczy je administratorowi budynku w terminach określonych powyżej. Protokoły muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do przeprowadzenia kontroli.

Termin realizacji zamówienia:

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2026 r.

Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami. Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego Wykonawca musi sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach i dostarczyć administratorowi budynku w terminie określonym powyżej. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.

W ramach przeglądów należy dokonać sprawdzenia:

- stanu technicznego budynków,

- przydatności do użytkowania obiektów,

- estetyki budynków oraz ich otoczenia,

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej. Przegląd nie obejmuje kontroli instalacji gazowych ani przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Zakres przeglądów obejmuje:

Ocena stanu elementów nośnych, ścian, stropów i fundamentów pod kątem pęknięć, zarysowań i zawilgocenia oraz elementów budowli instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania

Podczas kontroli szczególnym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

- warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych (filary, gzymsy) oraz balustrad,

- ścian działowych, konstrukcyjnych,

- schodów, stropów,

- pokrycia dachowego, więźby dachu,

- urządzeń zamocowanych do ścian i dachu obiektu,

- elementów odwodnienia i obróbek blacharskich,

- stolarki okiennej, drzwiowej i przeszkleń elewacji.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pierwszej kontroli 31 maja 2026 r. Zakres przeglądu rocznego dotyczy budynków:

| BUDYNKI | Lokalizacja (adres), w której znajduje się budynek: | Powierzchnia zabudowy [m2]: | Kubatura [m3]: | Powierzchnia użytkowa budynku [m2]: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Główny | ul. Prądnicka 37 | 3 465 m2 | 68 341 m2 | 15 226 m2 |
| Budynek Ks. Siemaszki | ul. Prądnicka 35 | 1 434 m2 | 35 594 m2 | 6 028 m2 |
| Budynek mieszkalny | ul. Siemaszki 13A | 148 m2 | 1 489 m2 | 292 m2 |
| Budynek mieszkalny | ul. Siemaszki 13B | 210 m2 | 2 099 m2 | 456 m2 |
| Budynek mieszkalny | ul. Siemaszki 15 | 189 m2 | 1 939 m2 | 364 m2 |
| Budynek techniczno-usługowy | ul. Siemaszki 13C | 931 m2 | 7 350 m2 | 1 634 m2 |
| Dom Pielęgniarek | ul. Siemaszki 17 | 1244 m2 | 14 889 m2 | 4 389 m2 |
| Budynek Szkoły Rodzenia | ul. Siemaszki 17D | 355 m2 | - | 299 m2 |
| Budynek mieszkalno - warsztatowy | ul. Pielęgniarek 6 | 345 m2 | 4 912 m2 | 1 664 m2 |
| Zakład Patomorfologii i pomieszczenia administracyjno–magazynowe | ul. Siemaszki 17B | 1 432 m2 | 8 384,31 m2 | 1 507,6 m2 |
| Parkingi | Dziaka 425/15 | Na terenie działki 425/15 znajdują się 53 miejsca parkingowe. |  |  |
| Lądowisko | Działka 428/12 | wymiary lądowiska: 34 m x 34 m |  |  |
| Portiernia | ul. Siemaszki 15B | 21,7 m2 | 76 m2 | 14,40 m2 |
| Budynek Tlenowni | Działka 428/12 | 96,99 m2 | 961,6 m2 | 80,74 m2 |
| Budynek usługowo-biurowy | ul. Pielęgniarek 7, ul. Ks. Siemaszki 16 | 215 m2 |  | 188 m2 |
| Budynek usługowy | ul. Ks. Siemaszki 18 | 150 m2 | - | 60 m2 |
| Budynek usługowy | ul. Pielęgniarek 6 | 360 m2 | 1 980 m2 | 340 m2 |
| „Zębiec II” | ul. Siemaszki 17E | 881 m2 (w zakresie pomieszczeń użytkowanych przez Szpital) | 5 009 m2 | 1 299 m2 |
| Budynek gospodarczy (zgniatarka odpadów) | Działka 428/12 | 48 m2 | 176 m2 | 48 m2 |
| Tunel komunikacyjny | długość 206 mb, szerokość 2,5 m, wysokość 2,1 m |  |  |  |
| Tunel technologiczny | długość 375 mb, szerokość 2,5 m, wysokość 2,1 m |  |  |  |
| Zbiornik wody pitnej z komorą zasuw | pojemność 300 m3 każdy (2x) śr. wew. 10 m |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania drugiej kontroli do dnia 30 listopada 2026 r. Zakres prac drugiego przeglądu półrocznego dotyczy budynków:

| BUDYNKI | Lokalizacja (adres), w której znajduje się budynek: | Powierzchnia zabudowy [m2]: | Kubatura [m3]: | Powierzchnia użytkowa budynku [m2]: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Główny | ul. Prądnicka 37 | 3 465 m2 | 68 341 m2 | 15 226 m2 |
| Budynek Ks. Siemaszki | ul. Prądnicka 35 | 1 434 m2 | 35 594 m2 | 6 028 m2 |
| Zakład Patomorfologii i pomieszczenia administracyjno–magazynowe | ul. Siemaszki 17B | 1 432 m2 | 8 384,31 m2 | 1 507,6 m2 |

Dokumentację z przeglądu technicznego należy wykonać i dostarczyć:

- w postaci papierowej – 2 komplety dokumentacji,

- w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (dopuszczalny format pliku: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg).

Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz ważne, odpowiednie uprawnienia budowlane umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 62 ust.4, art.12 ust.2 ustawy Prawo budowlane).

Wykonawca powinien być także wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).

Osoby przeprowadzające kontrolę są odpowiedzialne za zgodność i prawidłowość przeprowadzonego przeglądu z zapisami i wymaganiami ustawy i rozporządzeniami obowiązującymi w tym zakresie.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej, co należy uwzględnić przy organizacji przeprowadzanego przeglądu. Termin wykonania przeglądu winien zostać uzgodniony z administratorem budynku.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi każdorazowo po wykonaniu kontroli ( maj 2026 r. , listopad 2026 r.) przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru prac.