Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 1 – Kable EKG do kardiomonitorów Shenzen Mindray: BeneVision N12, N15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Shenzen Mindray BeneVision: N12, N15. |  | 15 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 15 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Shenzen Mindray BeneVision: N12, N15. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 2 - Kable EKG do kardiomonitorów Biolight Q7 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Biolight Q7. |  | 5 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 5 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Biolight Q7. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 3 - Kable EKG do kardiomonitorów GE Datex Ohmeda Carescape B650, S/5 AM |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami GE Datex Ohmeda Carescape B650, S/5 AM. |  | 8 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 8 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami GE Datex Ohmeda Carescape B650, S/5 AM. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 4 - Kable EKG do kardiomonitorów COLIN BP-88 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami COLIN BP-88. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami w rozmiarze dziecięcym (dla noworodków). |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 5 – Kable EKG do kardiomonitorów SpaceLabs: Elance e5, SL 2600, SL 2700 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami SpaceLabs: Elance e5, SL 2600, SL 2700. |  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami SpaceLabs: Elance e5, SL 2600, SL 2700. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 6 - Kable EKG do kardiomonitorów Goldway G40, G60 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway G40, G60. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway G40, G60. |  | 5 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 5 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 7 - Kable EKG do kardiomonitorów Philips InteliVue |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Philips InteliVue. |  | 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Philips InteliVue. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 8 - Kable EKG do kardiomonitorów Bio-Medical iPM-9800 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Bio-Medical iPM-9800. |  | 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Bio-Medical iPM-9800. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 9 - Kable EKG do kardiomonitorów Nihon Kohden Life Scope BSM-2353K |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden Life Scope BSM-2353K. |  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden Life Scope BSM-2353K. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 10 - Kable EKG do kardiomonitorów Nellcor N5600 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Nellcor N5600. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Nellcor N5600. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 11 - Kable EKG do kardiomonitorów Bio-Medical PM-7000 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Bio-Medical PM-7000. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Bio-Medical PM-7000. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 12 - Kable EKG do kardiomonitorów Mindray uMEC10, uMEC 120 Basic, uMEC-15 |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami MIndray uMEC10, uMEC 120 Basic, uMEC-15. |  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC10, uMEC 120 Basic, uMEC-15. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 13 - Kable EKG do kardiomonitorów Datex Ohmeda S/5 CAM |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Datex Ohmeda S/5 CAM. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Datex Ohmeda S/5 CAM. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 14 – Kable EKG do kardiomonitorów Goldway UT4000F |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway UT4000F. |  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway UT4000F. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 15 – Kable EKG do rejestratorów holterowskich |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel EKG („Plecki”) 3 odprowadzenia, krótki, zakończony klipsami. Kompatybilny z rejestratorami EKG Holter EKG LifeCard CF12. | 7 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2 | Kabel EKG 3 odprowadzenia, krótki, zakończony klipsami. Kompatybilny z rejestratorami EKG Holter EKG Eclipse Pro | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 16 – Kable do aparatów EKG |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Kabel pacjenta do aparatu EKG - 10 odprowadzeń, kolory IEC, odporny na defibrylację. Zakończony od strony aparatu wtykiem DB-15, od strony elektrod wtykami „bananowymi”, o długości nie mniejszej niż 180 cm. Kompatybilny z aparatami EKG Opus, Comen, As-Card, M-Trace. | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 17 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów Biolight Q7 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami Biolight Q7 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami Biolight Q7. |  | 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 18 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów 3. Carescape B650, S/5 AM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami Carescape B650, S/5 AM oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami Carescape B650, S/5 AM. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 19 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów COLIN BP-88 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla noworodków kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami COLIN BP-88 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla noworodków - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami COLIN BP-88 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 20 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów Elance e5, e7 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami Elance e5, e7 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami Elance e5, e7 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 21 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów Goldway G40, G60 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 15 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway G40, G60 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 15 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway G40, G60 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 22 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów InteliVue : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 5 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami InteliVue oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 5 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami InteliVue |  | 5 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 23 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów iPM-9800 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami iPM-9800 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami iPM-9800 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 24 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów Nihon Kohden Life Scope L model BSM-2353K : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden Life Scope L model BSM-2353K oraz z czujnikiem SpO2 z poz.1. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden Life Scope L model BSM-2353K |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 25 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów Nellcor N5600 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami Nellcor N5600 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami Nellcor N5600 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 26 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów PM-7000 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami PM-7000 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami PM-7000 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 27 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów S/5 CAM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami S/5 CAM oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami S/5 CAM |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 28 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów UT4000F : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z kardiomonitorami UT4000F oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z kardiomonitorami UT4000F |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo – cenowy

| Pakiet 29 – Czujniki SpO2 do pulsoksymetrów Nonin 8500 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z pulsoksymetrami Nonin 8500 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z pulsoksymetrami Nonin 8500 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 30 – Czujniki SpO2 do pulsoksymetrów BCI 3303 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z pulsoksymetrami BCI 3303 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z pulsoksymetrami BCI 3303 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 31 – Czujniki SpO2 do pulsoksymetrów Nellcor N560 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 25 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z pulsoksymetrami Nellcor N560 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 25 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z pulsoksymetrami Nellcor N560 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 32 – Czujniki SpO2 do pulsoksymetrów PM 100N : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z pulsoksymetrami PM 100N oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z pulsoksymetrami PM 100N |  | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 33 – Czujniki SpO2 do pulsoksymetrów RAD-7, RAD-8 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1. Kompatybilny z pulsoksymetrami RAD-7, RAD-8 oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ALTERNATYWNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy. Kompatybilny z pulsoksymetrami RAD-7, RAD-8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

UWAGI:

- Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.

- Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.

- Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

- W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 34 – Mankiety do kardiomonitorów : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, rozmiar 23 ÷ 33 cm | 40 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, rozmiar 32 ÷ 52 cm | 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z podwójnym wężykiem, rozmiar 23 ÷ 33 cm | 14 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z podwójnym wężykiem, rozmiar 32 ÷ 52 cm | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 5. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem na udo – bariatryczny | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

Wymagania:

- Mankiety muszą być wielorazowego użytku, przeznaczone do stosowania u wielu pacjentów.

- Materiał mankietu oraz wszystkich jego elementów musi być wolny od lateksu (latex-free).

- Powierzchnia zewnętrzna mankietu musi być gładka, zmywalna i odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wykaz dopuszczonych metod i środków dezynfekcji dla oferowanego mankietu lub oświadczenie producenta potwierdzające odporność na standardowe szpitalne środki dezynfekcyjne.

- Do każdej pozycji asortymentowej (każdego typu mankietu) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić złącze (adapter/końcówkę wężyka) pasujące do kardiomonitora wskazanego przez Zamawiającego. Typ i standard złącza Zamawiający określi każdorazowo przy składaniu zamówienia częściowego, stosownie do urządzenia, do którego mankiet jest przeznaczony.

- Każdy mankiet musi być trwale oznakowany rozmiarem/zakresem obwodu kończyny, dla której jest przeznaczony.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający parametry oferowanego mankietu, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 35 – Mankiet do ciśnieniowych rejestratorów Holtera : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, rozmiar 24 ÷ 32 cm (M), kompatybilne z rejestratorami ABP 90227-1 ONTRAK firmy Reynolds. | 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, rozmiar 32 ÷ 42 cm (L), kompatybilne z rejestratorami ABP 90227-1 ONTRAK firmy Reynolds. | 8 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

Wymagania:

- Mankiety muszą być wielorazowego użytku, przeznaczone do stosowania u wielu pacjentów.

- Materiał mankietu oraz wszystkich jego elementów musi być wolny od lateksu (latex-free).

- Powierzchnia zewnętrzna mankietu musi być gładka, zmywalna i odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wykaz dopuszczonych metod i środków dezynfekcji dla oferowanego mankietu lub oświadczenie producenta potwierdzające odporność na standardowe szpitalne środki dezynfekcyjne.

- Każdy mankiet musi być trwale oznakowany rozmiarem/zakresem obwodu kończyny, dla której jest przeznaczony.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający parametry oferowanego mankietu, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 36 – Mankiet infuzyjny do szybkich przetoczeń : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Mankiet infuzyjny do szybkich przetoczeń – objętość 500 / 1000 ml | 5 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

Wymagania:

- Mankiet musi umożliwiać wytworzenie i utrzymanie ciśnienia infuzji w zakresie co najmniej 0–300 mmHg, z czytelną i trwałą skalą ciśnienia na komorze powietrznej.

- Komora powietrzna wykonana z przezroczystego lub półprzezroczystego materiału umożliwiającego bieżącą kontrolę wzrokową poziomu płynu w worku infuzyjnym podczas przetaczania.

- Materiały użyte do produkcji muszą być wolne od lateksu (latex-free).

- Produkt wielorazowego użytku, odporny na standardowe szpitalne środki dezynfekcyjne. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz dopuszczonych metod i środków dezynfekcji lub oświadczenie producenta potwierdzające tę odporność.

- Mankiet musi posiadać stabilny uchwyt/zawieszkę umożliwiający pewne mocowanie na statywie infuzyjnym podczas użytkowania.

- Do oferty należy dołączyć folder/katalog producenta zawierający nazwę handlową, numer katalogowy, opis techniczny oraz informację o kompatybilności z workami o pojemności 500 ml i 1000 ml. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 37 – Pułapka wodna : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji termin ważności |
| 1. | Pułapka wodna, wielorazowego użycia, wymieniana co 30 dni lub więcej, typu DRYLINE II, kompatybilna z modułem kapnografii kardiomonitora Mindray Bene Vision serii N. | 160 |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | RAZEM | x | x |  |  |  | x | x | x | x |

Wymagania:

- W przypadku zaoferowania produktu równoważnego wobec DRYLINE II Wykonawca zobowiązany jest wykazać w złożonych dokumentach (folder/katalog producenta lub oświadczenie producenta/autoryzowanego dystrybutora) pełną kompatybilność oferowanej pułapki z modułem kapnografii kardiomonitora Mindray BeneVision N17. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za prawidłową pracę modułu w przypadku zastosowania produktu równoważnego.

- Do oferty należy dołączyć folder/katalog producenta zawierający nazwę handlową, numer katalogowy, opis techniczny oraz informację o kompatybilności z modułem kapnografii kardiomonitora Mindray BeneVision N17. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.

Wartość brutto słownie: ………………………………………