## Materiały hydrauliczne
Pakiet 1 - Materiały hydrauliczne
[8 empty] | Wartość brutto | 0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartośc podatku VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] (kol. 5*kol+kol.7) | Wartość brutto [zł] (kol. 4*kol.8) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy (jeśli istnieje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Bateria umywalkowa stojąca | 20 | szt.
2 | Bateria natryskowa | 20 | szt.
3 | Bateria umywalkowa ścienna | 8 | szt.
4 | Bateria zlewozmywakowa stojąca | 10 | szt.
5 | Zawór napełniający 3/8" (TS) | 40 | szt.
6 | Zawór napełniający 3/8" (TS) Siamp Compact 95 SAV | 20 | szt.
7 | Zawór napełniający ZN 3/8" POM. | 20 | szt.
8 | Zawór kątowy 1/2 x 3/8" | 20 | szt.
9 | Syfon umywalkowy | 50 | szt.
10 | Wężyk 1/2" x 1/2", długość 30 cm | 10 | szt.
11 | Wężyk 1/2" x 3/8" długość 25 cm | 10 | szt.
12 | Opaska GEBO 1/2" | 4 | szt.
13 | Opaska GEBO 3/4" | 4 | szt.
14 | Opaska GEBO 1" | 4 | szt.
15 | Opaska GEBO 5/4" | 4 | szt.
16 | Opaska GEBO 6/4" | 4 | szt.
17 | Opaska GEBO 2" | 4 | szt.
18 | Komplet umocować do miski WC | 10 | szt.
19 | Płytka ochronnaa do stelaża Idol | 10 | szt.
20 | Przycisk spłukujący OLI-KOŁO SLIM | 10 | szt.
21 | Płytka rewizyjna do stelaża Aqua | 10 | szt.
22 | Perlatory do baterii umywalkowej | 100 | szt.
23 | Głowica do zaworu termostatycznego Valex | 15 | szt.
24 | Głowica do zaworu termostatycznego Hertz | 15 | szt.
25 | Głowica do zaworu termostatycznego Danfos | 15 | szt.
26 | Głowica do zaworu termostatycznego Ferro | 5 | szt.
27 | Głowica do zaworu termostatycznego Solter | 5 | szt.
28 | Rura PCV Ø32, długość 25 cm | 10 | szt.
29 | Zaślepka mosiężna 3/4" | 10 | szt.
30 | Bateria do baterii na fotokomórkę CRP2 | 15 | szt.
31 | Łącze giętkie 3/8" na 3/8", długość 40 cm | 10 | szt.
32 | Łącze giętkie 1/2" na 1/2", długość 40 cm | 10 | szt.
33 | Włókno lniane, konopne (pakuły) - warkocz 100g | 10 | szt.
34 | Pasta do gwintów tubka 250 g | 5 | szt.
35 | Zawór kulowy 1/2" | 20 | szt.
36 | Zawór kulowy 3/4" | 20 | szt.
37 | Zawór kulowy 1" | 20 | szt.
38 | Uszczelki pod baterię 3/4" | 40 | szt.
39 | Uszczelki stożkowe Ø 32, do rur PCV | 30 | szt.
40 | Uszczelki stożkowe Ø 40, do rur PCV | 30 | szt.
41 | Uszczelki stożkowe Ø 50, do rur PCV | 30 | szt.
42 | Silikony sanitarne odporne na pleśń | 20 | szt.
43 | Nypel mosiężny 1/2" | 15 | szt.
44 | Nypel mosięzny 3/4" | 15 | szt.
45 | Nypel ocynkowany 1" | 15 | szt.
46 | Mufa mosiężna 1/2" | 15 | szt.
47 | Mufa mosiężna 3/4" | 15 | szt.
48 | Mufa ocynkowana 1" | 15 | szt.
49 | Kolana ocynkowane (6) 1/2" | 10 | szt.
50 | Kolana ocynkowane (6) 3/4" | 10 | szt.
51 | Kolana ocynkowane (6) 1" | 10 | szt.
52 | Kolana ocynkowane (7) 1/2" | 10 | szt.
53 | Kolana ocynkowane (7) 3/4" | 10 | szt.
54 | Kolana ocynkowane (7) 1" | 10 | szt.
55 | Deska sedesowa S-11 | 20 | szt.
56 | Kolana PCV Ø 32, 90° | 10 | szt.
57 | Kolana PCV Ø 32, 67° | 10 | szt.
58 | Kolana PCV Ø 32, 45° | 10 | szt.
59 | Kolana PCV Ø 32, 30° | 10 | szt.
60 | Kolana PCV Ø 32, 15° | 10 | szt.
61 | Kolana PCV Ø 40, 90° | 10 | szt.
62 | Kolana PCV Ø 40, 67° | 10 | szt.
63 | Kolana PCV Ø 40, 45° | 10 | szt.
64 | Kolana PCV Ø 40, 30° | 10 | szt.
65 | Kolana PCV Ø 40, 15° | 10 | szt.
66 | Kolana PCV Ø 50, 90° | 10 | szt.
67 | Kolana PCV Ø 50, 67° | 10 | szt.
68 | Kolana PCV Ø 50, 45° | 10 | szt.
69 | Kolana PCV Ø 50, 30° | 10 | szt.
70 | Kolana PCV Ø 50, 15° | 10 | szt.
71 | Złączka do PEX Ø16, skręcane | 10 | szt.
72 | Kolano do PEX Ø16, skręcane, 90° | 10 | szt.
73 | Przejście 1/2" GZ na PEX Ø16, skręcane | 10 | szt.
74 | Przejście 1/2" GW na PEX Ø16, skręcane | 10 | szt.
75 | Redukcja PCV Ø50 na Ø40 | 10 | szt.
76 | Redukcja PCV Ø50 na Ø32 | 10 | szt.
77 | Korek PCV Ø50 | 10 | szt.
78 | Korek PCV Ø40 | 10 | szt.
79 | Korek PCV Ø32 | 10 | szt.
80 | Zacisk GEBO GZ 1/2" | 10 | szt.
81 | Zacisk GEBO GZ 3/4" | 3 | szt.
82 | Zacisk GEBO GZ 1" | 3 | szt.
83 | Zacisk GEBO GZ 5/4" | 3 | szt.
84 | Zacisk GEBO GZ 6/4" | 3 | szt.
85 | Zacisk GEBO GZ 2" | 3 | szt.
86 | Hydrofor 60l | 1 | szt.
87 | Muszla WC kompakt | 5 | szt.
88 | Miska WC wisząca | 2 | szt.
89 | Opaska zaciskowa, skręcana, ślimakowa 20-32 mm | 50 | szt.
90 | Opaska zaciskowa ślimakowa 25-40 mm | 50 | szt.
91 | Rozdrabniacz WC | 2 | szt.
92 | Rączka natryskowa | 50 | szt.
93 | Szafka pod zlew 60 x 80 cm | 3 | szt.
94 | Umywalka 40 - 50 | 3 | szt.
95 | Wąż prysznicowy 150cm | 30 | szt.
96 | Wkład filtra sznurkowy H-9 | 10 | szt.
97 | Zawór spustowy do kompaktu | 10 | szt.
98 | Zlew 1 komorowy (40-50cm) | 2 | szt.
99 | Zlew 2 komorowy (40-50cm) | 2 | szt.
100 | Kratka ściekowa | 5 | szt.
101 | Zasłonki prysznicowe | 20 | szt.
102 | Kabina prysznicowa półokrągła 90 | 3 | szt.
103 | Wodomierz | 1 | szt.
104 | Trójnik 1/2 ocynk | 5 | szt.
105 | Trójnik 40 x 40 | 5 | szt.
106 | Trójnik 50 x 45 | 5 | szt.
107 | Trójnik 75 x 75 | 5 | szt.
108 | Traper 100 PCV | 5 | szt.
109 | Uszczelka do trapera 100cm | 5 | szt.
110 | Trójnik PP 100 x 50 | 5 | szt.
111 | Zestaw mocujący do umywlaki (2 szt. kołek 12x80 mm, 2 szt. wkręt 8 x 100, 2 szt. nakrętka) | 10 | kpl.
112 | Płyn do udrażaniania rur, 1l | 5 | szt.
113 | Rolki do kabin prysznicowych 20-25 mm | 50 | szt.
114 | Korek żeliwy 1/2 | 10 | szt.
115 | TARCZA DO CIĘCIA metalu 250 | 20 | szt.
116 | Grzejnik 120 x 60, zasilanie boczne | 2 | szt.
117 | Zawór Grzejnikowy , Odcinający Prosty 1/2" | 6 | szt.
118 | Rura odpływowa do WC elastyczna harmonijkowa 110 mm, przyłącze kanalizacyjne | 5 | szt.
119 | Dolnopłuk | 5 | szt.

## Materiały elektryczne
Pakiet 2 - Materiały elektryczne
[8 empty] | Wartość brutto | 0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartośc podatku VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] (kol. 5*kol+kol.7) | Wartość brutto [zł] (kol. 4*kol.8) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy (jeśli istnieje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Żarówka LED 12W E27 | szt. | 100
2 | Żarówka LED 13W E27 | szt. | 100
3 | Żarówka LED (świecowa) E14 | szt. | 50
4 | Tuba LED 9W | szt. | 100
5 | Tuba LED 18W | szt. | 100
6 | Wtyczka 1f gumowa | szt. | 10
7 | Wtyczka 1f kątowa | szt. | 10
8 | Oprawka E-17 (metal) | szt. | 5
9 | Oprawka E-27 (tworzywo) | szt. | 5
10 | Oprawka E-27 (porcelana) | szt. | 5
11 | Gniazdo f1 podtynkowe, podwójne | szt. | 30
12 | Wyłącznik podtynkowy, pojedynczy | szt. | 30
13 | Wyłącznik podtynkowy, świecznikowy | szt. | 30
14 | Taśma elektroizolacyjna | szt. | 20
15 | Złączka wago drut x2 | szt. | 100
16 | Złączka wago drut x3 | szt. | 100
17 | Złączka wago drut x4 | szt. | 100
18 | Złączka wago drut x5 | szt. | 100
19 | Złączka wago linka x2 | szt. | 100
20 | Złączka wago linka x3 | szt. | 100
21 | Złączka wago linka x5 | szt. | 100
22 | Bezpiecznik topikowy 16A | szt. | 30
23 | Bezpiecznik topikowy 20A | szt. | 30
24 | Bezpiecznik automatyczny 16A | szt. | 5
25 | Bezpiiecznik automatyczny 20A | szt. | 5
26 | Bezpiecznik ETI -DO2. 20A gG | szt. | 20
27 | Bezpiecznik ETI -DO2. 25A gG | szt. | 20
28 | Bezpiecznik ETI -DO2. 32A gG | szt. | 20
29 | Bezpiecznik ETI -DO2. 40A gG | szt. | 20
30 | Bezpiecznik ETI -DO2. 63A gG | szt. | 20
31 | Bezpiecznik HAGER 10,3 X 38 32A gG | szt. | 20
32 | Bezpiecznik HAGER 10,3 X 38 25A gG | szt. | 20
33 | Bezpiecznik HAGER 10,3 X 38 20A gG | szt. | 20
34 | Bezpiecznik HAGER 10,3 X 38 16A gG | szt. | 20
35 | Bezpiecznik LF532G 20 X 58 32A gG | szt. | 10
36 | Bezpiecznik LF563G 20 X 58 63A gG | szt. | 10
37 | Bezpiecznik LF580G 20 X 58 80A gG | szt. | 10
38 | Dekle do puszek uniwersalne | szt. | 30
39 | Wtyk telefoniczny R11 | szt. | 50
40 | Gniazdo RJ-45 | szt. | 10
41 | Gniazdo telefoniczne 2x CKP2.01 | szt. | 5
42 | Gniazdo AQGZ1/11A | szt. | 10
43 | Gniazdo AQGZ1-2/11A | szt. | 10
44 | Gniazdo adresowalne | szt. | 10
45 | Oprawa LED 2 x 60 | szt. | 5
46 | Oprawa LED 2 x 120 | szt. | 5
47 | Opaska CT 200, ilość w opakowaniu 100 szt. | op. | 30
48 | Opaska CT 4,6 x 300 mm ilość w opakowaniu 100 szt. | op. | 30
49 | Plafoniera LED - okrągła | szt. | 5
50 | Plafoniera LED - prostokątna | szt. | 5
51 | Przycisk dzwonkowy podtynkowy | szt. | 10
52 | Przycisk dzwonkowy natynkowy | szt. | 10
53 | Wtyczka 3f 5 x 16A | szt. | 2
54 | Wtyczka 3f 5 x 32A | szt. | 2
55 | Wyłącznik nadprądowy B-10A | szt. | 5
56 | Wyłącznik nadprądowy B-16A | szt. | 5
57 | Wyłącznik nadprądowy B-20A | szt. | 5
58 | Wyłącznik nadprądowy B-25A | szt. | 5
59 | Wyłącznik nadprądowy C-10A | szt. | 5
60 | Wyłącznik nadprądowy C-16A | szt. | 5
61 | Wyłącznik nadprądowy C-20A | szt. | 5
62 | Wyłącznik nadprądowy C-25A | szt. | 5
63 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1f | szt. | 1
64 | Wyłącznik różnicowoprądowy 3f | szt. | 1
65 | Zapłonnik 4-22W | szt. | 40
66 | Zapłonnik 4-80W | szt. | 40
67 | Przekaźnik bistabilny BIS | szt. | 3
68 | Przewód YDYp 3 x 1,5 mm2, 100 mb | szt. | 1
69 | Przewód YDYp 3 x 2,5 mm2, 100 mb | szt. | 1
70 | Przewód OMY 2x0,75 mm2, 50 mb | szt. | 1
71 | Zamek szyfrowy wewnętrzny SZW-02 SATEL | szt. | 5
72 | Świetlówka energooszczędna PL-S4P-9W | szt. | 30
73 | Świetlówka energooszczędna PL-L4P-18W | szt. | 30
74 | Świetlówka energooszczędna PL-C4P-26W | szt. | 30
75 | Świetlówka energooszczędna G23 9W | szt. | 40
76 | Świetlówka energooszczędna G23 11W | szt. | 40
77 | Świetlówka energooszczędna G24d-2 18W | szt. | 40
78 | Świetlówka energooszczędna PL-C 49 18W | szt. | 30
79 | Świetlówka compakt LED G24d- 2,7W | szt. | 30
80 | Świetlówka LED 2610 F36 EMV - 20W | szt. | 30
81 | Lampa sodowa E40 100W | szt. | 20
82 | Świetlówki 36W | szt. | 100
83 | Wiertło SDS do betonu 6 | szt. | 5
84 | Wiertło SDS do betonu 8 | szt. | 5
85 | Wiertło SDS do betonu 10 | szt. | 5
86 | Cyna do lutowania, 2mm, 100g | szt. | 5
87 | Wentylator elektryczny wyciągowy do WC średnica 150mm, sufitowe | szt. | 10
88 | Wentylator elektryczny wyciągowy do WC średnica 125mm, sufitowe | szt. | 10
89 | Zasilacz LED | szt. | 20
90 | Lampa LEDOWA, pojedyncza, hermetyczna 120 cm | szt. | 23
91 | Lampa LEDOWA, z modułem awaryjnym, 120cm | szt. | 10
92 | Lampy ścienne hermetyczne, 20 x 25 cm | szt. | 28
93 | Lampa ścienna, hermetyczna, z modułem awaryjnym | szt. | 6
94 | Unifon | szt. | 5
95 | Liczniki eneregii energetycznej | szt. | 5
96 | Listwa zasilająca przeciwcprzepięciowa, 5-gniazdowa | szt. | 7
97 | Przycisk żaluzjowy podwójny | szt. | 5
98 | Świetlówki 18W | szt. | 100
99 | Elektozaczep do drzwi | szt. | 10

## Materiały ślusarskie
Pakiet 3 - Materiały ślusarskie
[8 empty] | Wartość brutto | 0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartośc podatku VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] (kol. 5*kol+kol.7) | Wartość brutto [zł] (kol. 4*kol.8) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy (jeśli istnieje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ASFALT W WORKACH 25KG | szt. | 40
2 | BETON B25 | szt. | 3
3 | ZESTAW BITÓW | szt. | 2
4 | GAŁKA ODGIĘTA NIEOBROTOWA Z TRZPIENIEM | szt. | 5
5 | GIPS SZPACHLOWY 25 KG | szt. | 6
6 | Płytki 20x25, białe, 2m | op. | 3
7 | KASETON SUFIT 60 x 60 | szt. | 150
8 | Miarka zwijana | szt. | 2
9 | Szpachelki nierdzewne 6cm | szt. | 12
10 | Hak wkręcany Ø 6 | szt. | 100
11 | Hak wkręcany Ø10 | szt. | 100
12 | Hak wkręcany Ø12 | szt. | 100
13 | Klamka biała do drzwi aluminiowych 92 mm 240x32 mm | szt. | 15
14 | Klej kropelka | szt. | 3
15 | Klej wikol 250 g | szt. | 5
16 | Klej do Płytek 22,5 kg | szt. | 10
17 | Klej do luster 280 ml | szt. | 5
18 | Wodny klej montażowy 50A 280ml | szt. | 150
19 | Klucze imbusowe zestaw (22szt.) | zestaw | 3
20 | Kłódka mosiężne | szt. | 20
21 | Kołek rozporowy 6 x 50 op. po 20 szt. | op. | 5
22 | wkręt 4 x 60, opakowanie po 10 szt. | op. | 10
23 | Kołek rozporowy 10 x 160 | szt. | 30
24 | Kołek rozporowy 12 x 80 | szt. | 10
25 | WSPORNIK ścienny 40x40mm | szt. | 4
26 | Kratka wentylacyjna prostokątna 20 x 25cm | szt. | 5
27 | Kratka wentylacyjna okrągła fi 15 | szt. | 5
28 | Listwa PCV 0,5 x 0,5, dlugość 2,5 m, biała | szt. | 5
29 | Lustro srebrne 40 x 60 cm, 4mm | szt. | 4
30 | Nasadka KOŃCÓWKA BIT z magnesem 8 mm | szt. | 1
31 | Obrzeża meblowe BAS, 4 cm | szt. | 20
32 | Pistolet do silikonu | szt. | 3
33 | Piana montażowa 770 ml | szt. | 5
34 | Profil aluminiowy 40x50, 2 m | szt. | 4
35 | Szafka pod umywalkę 60 x 80 cm, biała | szt. | 2
36 | Taśma NAPRAWCZA MONTAŻOWA SZARA ZBROJONA MOCNA | szt. | 15
37 | Taśma dwustronna, mocny klej, udźwig 100kg | szt. | 10
38 | OKLEINA ABS 2mm (różne kolory) | m | 10
39 | OKLEINA ABS 43mm | m | 10
40 | OKLEINA ABS 0.8mm | m | 10
41 | OLEJ WD-40 450ml | szt. | 20
42 | PŁYTA OSB 1250x2500 | szt. | 4
43 | TARCZA DO CIĘCIA metalu 150 | szt. | 20
44 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA | szt. | 20
45 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA samoprzylepna | szt. | 20
46 | WIERTŁO do betonu 4 | szt. | 10
47 | WIERTŁO do betonu 6 | szt. | 10
48 | WIERTŁO do betonu 8 | szt. | 10
49 | WIERTŁO do betonu 10 | szt. | 10
50 | WIERTŁO do betonu 12 | szt. | 10
51 | WIERTŁO do metalu 4 | szt. | 10
52 | WIERTŁO do metalu 6 | szt. | 10
53 | WIERTŁO do metalu 8 | szt. | 10
54 | Wkładki do zamka 30 x 30 | szt. | 10
55 | Wkładki do zamka 40 x 40 | szt. | 10
56 | Wkładki do zamka 35 x 35 | szt. | 10
57 | Wkładki do zamka 45 x 45 | szt. | 10
58 | Zamek meblowy kwadratowy SISO X850 fi19x22mm prawy CK. | szt. | 40
59 | Drzwiczki rewizyjne 20 x 25 | szt. | 10
60 | szczypce segera odgięte zewnętrzne 160 mm | szt. | 1
61 | szczypce segera odgięte wewnętrzne 160 mm | szt. | 1
62 | zaprawa tynkarsa 25kg | szt. | 10
63 | Prowadnica pod klawiaturę 400 mm | szt. | 5
64 | Zawias meblowy nakładany ze sprężyną 100° Clip-Top | szt. | 10
65 | Zestaw 6 wkrętaków z końcówką magnetyczną, 3 krzyżakowe i 3 płaskie | komplet | 1
66 | Zszywki do takera 140/8, pakowane po 5000 szt. | op. | 5
67 | Chlorokauczuk 0,9l | szt. | 3
68 | Zestaw narzynek i gwintowników | komplet | 1
69 | Piłka do metalu | szt. | 1
70 | Brzeszczoty do piłki, do cięcia metalu 300mm | szt. | 20
71 | Klej gipsowy typu T, 25kg | szt. | 5
72 | Płytki gresowe 29x29cm, op. po 2 m. Klasa ścieralności 4. | op. | 2
73 | Klamka okienna do okien okna PCV - biała | szt. | 10
74 | Uszczelniacz dekarski, 280 ml | szt. | 5
75 | Zawieszki do kluczy | szt. | 150
76 | Siłownik do foteli biurowych, 200mm, czarny | szt. | 10
77 | Elektrody ER 146, 2,5 x 350 mm | kg | 1
78 | Zawias meblowy 50 x 28 x 1,5 mm | szt. | 20

## Materiały malarskie
Pakiet 4 - Materiały malarskie
[6 empty] | Wartość brutto | 0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartośc podatku VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] (kol. 5*kol+kol.7) | Wartość brutto [zł] (kol. 4*kol.8) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy (jeśli istnieje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Spray lakier 400 ml | szt. | 10
2 | BOLIX ACROSTYLE SNOW WHITE 10L | szt. | 75
3 | Pigmenty do farb 0.1 L | szt. | 120
4 | Folia ochronna 4 m x 12,5 m, średnia | szt. | 30
5 | Folia malarska samoprzylepna | szt. | 2
6 | DEKORAL BIAŁE SZALEŃSTWO 10L | szt. | 10
7 | EMALIA SUPERMAL 0,8L | szt. | 15
8 | GIPS SZPACHLOWY 25 KG | szt. | 6
9 | Grunt głęboko-penetrujący 5l | szt. | 10
10 | Hammerite biały | szt. | 5
11 | KIJ TELESKOPOWY 3M | szt. | 2
12 | KIJ TELESKOPOWY 2M | szt. | 2
13 | LAKIER BIAŁY 10L | szt. | 3
14 | LAKIER DO GRZEJNIKÓW | szt. | 5
15 | PAPIER ŚCIERNY Arkusz na płótnie Do wygładzania 230x280mm P100 -P200, | szt. | 15
16 | PĘDZEL GRZEJNIKOWY | szt. | 60
17 | PĘDZEL ANGIELSKI | szt. | 6
18 | PĘDZEL PŁASKI | szt. | 6
19 | Taśma malarska niebieska, 48mm x 50m | szt. | 50
20 | Tektura budowlano-malarska 1 x 15 m | szt. | 20
21 | WAŁEK 25cm | szt. | 20
22 | WAŁEK 18cm | szt. | 20
23 | WKŁAD GĄBKOWY DO WAŁKA 7 cm | szt. | 5
24 | UCHWYT MALARSKI 18 cm | szt. | 10
25 | Ostrza łamane op. po 10 szt. | op. | 5
26 | Nóż do tapet | szt. | 10
27 | PIANKA MONTAŻOWA 500 | szt. | 5
28 | Lakier bezbarwny 1l | szt. | 10
29 | Lakierobejca 0,75 l | szt. | 5
30 | UCHWYT MALARSKI 25 cm | szt. | 10