Kraków dnia: 2026-05-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe – Usługa czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji zbiorników wodnych o pojemności 600 m3 II

Zamawiający informuje, że w dniu 06.05.2026 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania pn. „Usługa czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji zbiorników wodnych o pojemności 600 m3 II”

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

- Czy Zleceniodawca zapewnia dostęp do wody i energii elektrycznej, oraz czy jest to odpłatne?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej i wody nieodpłatnie na potrzeby realizacji zamówienia.

- Co w przypadku gdy ubytków będzie więcej niż 5%?

Odpowiedź: Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja zbiorników wodnych wykonywana jest co roku, Zamawiający nie przewiduje ubytków większych niż 5%.

- Czy przewidywane jest rozliczenie powykonawcze dodatkowej pracy?

Odpowiedź: Nie. Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a cena nie zostanie podwyższona w trakcie obowiązywania umowy.

- Kto zabezpiecza farbę?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne środki chemiczne, materiały, narzędzia i urządzenia wymagane do realizacji usługi, co oznacza również zapewnienie farby przeznaczonej do kontaktu z wodą pitną.

- Co mamy rozumieć pod okresleniem "przygotowanie zbiornika do eksploatacji"

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) przygotowanie zbiornika do eksploatacji obejmuje czynności niezbędne do ponownego oddania zbiornika do użytkowania, w tym napełnienie wodą oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań jakości wody.

- Ile badań ma być przeprowadzonych (szt) dla każdego zakresu?

Odpowiedź: Wymagane jest wykonanie badań:
• w zakresie mikrobiologicznym (grupa A),
• w zakresie chemicznym (grupa B),
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), oraz przekazanie Zamawiającemu pozytywnych wyników badań.

- Czy Zleceniodawca przewiduje usunięcie starych powłok malarskich prze naniesieniem nowych?

Odpowiedź: Tak.