Kraków dnia: 2026-05-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY (II)

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe – Dostawa głowicy typu convex do aparatu USG BK3000 produkcji BK Medical, nr sprawy: 080/ZP/APM/2026 r.

Pytanie 1

W formularzu asortymentowo cenowym wskazano głowicę convex 6C2 dedykowaną do aparatu BK3000, przy jednoczesnym określeniu wymogu kompatybilności z aparatem GE Logiq S8. Pragniemy wskazać, iż nie jest możliwe, aby przedmiotowa głowica była kompatybilna jednocześnie z oboma aparatami USG.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dokonanie wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doszło do pomyłki i zamieszcza sprostowany załącznik nr 1 pod nazwą: „Załącznik nr 1 - Głowica convex-sprostowanie 11.05.2026.doc”.