                                                                                                                                                                                                                  
        ZAŁĄCZNIK NR 1
                                                                                                                                                                                                                  
        ZAŁĄCZNIK NR 1

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 
/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać)

	1
	Głowica typu convex do aparatu USG BK3000
Głowica typu 9040 6C2
Zakres częstotliwości pracy: min. 2,5-6,0 MHz;
Liczba elementów akustycznych: min. 180
Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu.

Kompatybilna z prowadnicą biopsyjną typu UA1250 dla igieł 0,6-2,4 mm

Przeznaczona do badań: ogólne, urologiczne, naczyniowe, punkcja nerki

Kompatybilna z aparatem GE Logiq S8 o nr ser. 503056SU2;
Głowica fabrycznie nowa, niedemonstracyjna, oryginalna. Nie dopuszcza się zamienników.
	
	
	
	1
	
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	1. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 12 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	

	2. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	

	3. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 5 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	

	4. 
	W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy
	Tak
	
	

	5. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji
	Tak
	
	

	6. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	

	7. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	


PAGE  
.............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

