| Pakiet 1 - Paski diagnostyczne wraz z dzierżawą kompatybilnych glukometrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa międzynarodowa |  |  |  | Postać | Ilość na 12 m-cy |  |  |  | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  | Wartość podatku VAT w zł i w % |  |  | Wartość brutto |  | Producent |  |  | Nazwa wyrobu medycznego |  |  |
| 1 | Paski do glukometrów, zawierające enzym oxydazę glukozową lub dehydrogenazę glukozy, w opakowaniach po 50 szt. wraz z dostawą odpowiednich glukometrów o parametrach wskazanych poniżej, wraz z sukcesywną dostawą płynów kontrolnych - trzy poziomy (normalny, niski, wysoki). Dostawa glukometrów o parametrach podanych poniżej w ilości 100 szt. na podstawie umowy dzierżawy. |  |  |  | szt. | 1400 |  |  | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu brutto słownie…………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paski diagnostyczne wraz z dzierżawą kompatybilnych glukometrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa glukometrów w ilości 100 szt. |  | Okres dzierżawy | Dzierżawiony sprzęt |  |  |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc za 1 sztukę |  |  |  |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc za 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  | Czynsz dzierżawny za 12 miesięcy za 100 sztuk |  |  |  |
|  |  | 12 miesięcy | Nazwa i typ urządzenia |  |  |  | Netto |  |  | Brutto |  | Netto |  |  |  | Brutto |  |  |  | Netto |  | Brutto |  |
|  |  |  | Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość dzierżawionego sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania.

Wymagane parametry pasków i glukometrów*:

1. Paski muszą być kompatybilne do oferowanych glukometrów.

2. Wymagane jest aby zaoferowane paski były wyrobem medycznym refundowanym zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

3. Wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi glukometru, pasków testowych oraz płynu kontrolnego w języku polskim, a w razie konieczności przeszkolenie personelu medycznego (w cenie ofertowej).

4. Automatyczne kodowanie glukometru.

5. Minimalny zakres pomiaru:  20 - 600 mg/dL.

6. Zakres hematokrytu: 30-55%	 lub szerszy

7. Termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki  min. 6 miesięcy

8. Płyn kontrolny ważny po otwarciu min 6 miesięcy. Bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem.

9. Niewielka próbka krwi - nie większa niż 0,9 µl.

10. Krew pobierana na zewnątrz aparatu na zasadzie zasysania kapilarnego (kapilara zasysająca znajduje się na szczycie części wychodzącej paska testowego)

11. Część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze.

12. Wynik oznaczenia przedstawiony jako wartość stężenia glukozy w osoczu krwi w mg/dL oraz mmol/L. Ustawienie jednostek pomiaru w zależności od potrzeb personelu medycznego (glukometr skalibrowany do osocza krwi).

13. Metoda pomiaru - biosensoryczna z zastosowaniem oksydazy glukozowej lub dehydrogenazy glukozy.

14. Dostarczenie oświadczenia o udzielonej min. 12 miesięcznej gwarancji na glukometry, a w przypadku wadliwego sprzętu wymiana na sprawny w ciągu 
5 dni roboczych od momentu uznania reklamacji.

15. Dostarczenie informacji technicznych potwierdzających spełnienie opisanych wymagań (ulotki, opisy techniczne) w języku polskim.

16. Dostarczenie certyfikatu EC wystawionego przez jednostkę notyfikowaną oraz deklarację zgodności producenta.

17. Dołączenie do oferty certyfikatu z weryfikacji  Normy ISO 15197:2015 - certyfikat spełniający pełne kryteria dotyczące precyzji i dokładności, zdefiniowane w normie EN ISO 15197:2015, wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną do oceny na daną normę.

18. Wymagane jest dostarczenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

19. Wymagane jest dostarczenie próbek w ilości 1x 1 opak. tj.: 1 op. pasków testowych, 1 glukometr, 1 zestaw płynów kontrolnych - wszystkie poziomy.

*należy złożyć wraz z ofertą