                                                                                                                                                                                                                  
        ZAŁĄCZNIK NR 1
                                                                                                                                                                                                                  
        ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Przedmiot zamówienia i zakres usługi: Naprawa cyfrowego detektora RTG do mobilnego aparatu rentgenowskiego Samsung XGEO GM85
Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Nazwa / typ / symbol części
	Producent
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Naprawa cyfrowego detektora RTG do mobilnego aparatu rentgenowskiego Samsung XGEO GM85 (nr ser. 516YM3JJB00001H)
Zakres usługi:
1. Wymiana modułu głównej płyty elektronicznej detektora na część oryginalną, fabrycznie nową, certyfikowaną przez producenta.
2. Konfiguracja i kalibracja detektora po wymianie podzespołu.
3. Weryfikacja współpracy detektora z aparatem RTG.
4. Dostarczenie protokołu serwisowego.
Wymagania dodatkowe:
Zastosowane części zamienne muszą być oryginalne i certyfikowane przez producenta. Nie dopuszcza się zamienników nieoryginalnych. Naprawa musi być wykonana przez podmiot posiadający uprawnienia serwisowe do urządzeń Samsung Healthcare zgodnie z art. 51 i 63 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 07.04.2022 r.
	SAMSUNG ASSY PBA-MAIN; S4335-W_R1 MAIN PBA
	Samsung
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

2. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
	Lp
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego
	Oferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Gwarancja na wykonaną naprawę i wymienione części zamienne
	min. 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
	

	2. 
	Czas podjęcia naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
	do końca 4. dnia roboczego
	

	3. 
	Czas usunięcia usterki w ramach serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia
	do 10 dni roboczych
	

	4. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy
	Tak
	

	5. 
	Koszt dojazdu i transportu w ramach serwisu gwarancyjnego po stronie Wykonawcy
	Tak
	


PAGE  
.............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

