Przedmiot zamówienia:

„Usługa czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji zbiorników wodnych o pojemności 600m3 II”

Zakres prac obejmuje:

- mycie zbiorników wodnych gorącą wodą pod ciśnieniem,

- naprawa ubytków do 5% powierzchni zbiorników,

- malowanie naprawionych miejsc farbą przeznaczoną do kontaktu z wodą pitną,

- przygotowanie zbiornika do eksploatacji,

- wywóz nieczystości pozostałych po czyszczeniu zbiorników,

- wykonanie po czyszczeniu i dezynfekcji badań jakości wody:

- w zakresie mikrobiologicznym (grupa A),

- w zakresie chemicznym (grupa B), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), oraz przekazanie Zamawiającemu pozytywnych wyników badań,

- dostarczenie protokołu potwierdzającego wykonanie w/w prac.

Uwagi i wymagania:

- Koszty badań jakości wody ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim osobom wykonującym usługę.

- Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne środki chemiczne, narzędzia i urządzenia wymagane do realizacji usługi.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - usługa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami branżowymi oraz aktualną wiedzą techniczną,

  - prace będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia,

  - wszystkie działania będą prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

  - stosowane środki chemiczne i metody będą bezpieczne dla ludzi i środowiska,

  - wykorzystane materiały będą posiadały wymagane atesty, certyfikaty 
i świadectwa jakości.