ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Konserwacji systemu sygnalizacji pożaru oraz monitorowanie sygnałów alarmowych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

I. Zamawiający:

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,

ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

Tel. /fax 12- 25 78 287

II. Określenie przedmiotu zapytania:

Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru oraz monitorowanie sygnałów alarmowych do Państwowej Straży Pożarnej w budynkach Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przy ulicy Prądnickiej 35, 37 i w pomieszczeniu Archiwum przy ulicy Siemaszki 13C zgodnie z zakresem zawartym w załączniku nr 1 do zapytania.

Urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej:

- urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze,

- urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,

- przeciwpożarowe klapy odcinające,

- dźwiękowy system ostrzegawczy,

- urządzenia oddymiające klatki schodowe i korytarze,

- drzwi przeciwpożarowe wyposażonych w systemy sterowania,

Zamówienie będzie wykonywane przez okres 12 miesięcy od dnia 03.07.2026 r. do dnia 02.07.2027 r.

Uwagi:

- Instalacja SSP pozostaje na gwarancji producenta:

- Budynek Szpitalny przy ul. Siemaszki 17B do dnia 25.11.2026 r.

Zamawiający, przed złożeniem oferty, wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca użytkowania przedmiotu umowy w celu zdobycia wszelkich informacji, które są konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna odbędzie się w dniu: 11.06.2026 r . Spotkanie Wykonawców w holu budynku głównego Szpitala o godz. 12:00.

### Zamawiający przewiduje możliwość zadawania pytań dotyczących postępowania do dnia 12.06.2026 r. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 15.06.2026 r. Pytania przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: dt2@narutowicz.krakow.pl.

W Dziale Technicznym szpitala jest dostępna do wglądu dokumentacja inwentaryzacyjna systemów sygnalizacji pożarowej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im G. Narutowicza w Krakowie.

Telefon do kontaktu: 12 257 8370.

Wypełniony formularz ofertowy, podpisaną klauzulą informacyjną, i uzupełnione oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: dt2@narutowicz.krakow.pl do dnia 17.06.2026 r.

W załączeniu: Załącznik nr 1 Zakres czynności, Załącznik nr 2 Formularz ofertowy, Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna, Załącznik nr 4 Oświadczenie, Załącznik nr 5 Wzór umowy.

### Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.