Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 27.07.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn. "Zakup i dostawa akcesoriów  do kardiomonitorów oraz pulsoksymetrów ".

Znak sprawy : 197/ZP/APM/2026.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Zamawiającego:

Pakiet 1. do poz.1

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 0,9 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kabel o długości 0,9m.

Pakiet 2. do poz.2

Prosimy o odstąpienie od wymogu wymiany pojedynczych końcówek i dopuszczenie wymiany całego zestawu odprowadzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany całego zestawu odprowadzeń.

Pakiet 2. do poz.4

Prosimy o odstąpienie od wymogu wymiany pojedynczych końcówek i dopuszczenie wymiany całego zestawu odprowadzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany całego zestawu odprowadzeń.

Pakiet 5. poz. 1

Prosimy o Dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozmiar 25-35cm.

Pakiet 5. poz. 2

Prosimy o Dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozmiar 34-47cm.