Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 27.07.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn. "Zakup i dostawa akcesoriów  do kardiomonitorów oraz pulsoksymetrów ". 
Znak sprawy : 197/ZP/APM/2026.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Zamawiającego:

Pakiet 1. do poz.1 
Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 0,9 m 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kabel o długości 0,9m.
Pakiet 2. do poz.2 
Prosimy o odstąpienie od wymogu wymiany pojedynczych końcówek i dopuszczenie wymiany całego zestawu odprowadzeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany całego zestawu odprowadzeń.
Pakiet 2. do poz.4 
Prosimy o odstąpienie od wymogu wymiany pojedynczych końcówek i dopuszczenie wymiany całego zestawu odprowadzeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany całego zestawu odprowadzeń.
 Pakiet 5. poz. 1 
Prosimy o Dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozmiar 25-35cm.
Pakiet 5. poz. 2
 Prosimy o Dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozmiar 34-47cm. 


