Załącznik nr 1
[bookmark: _Hlk235086390]Arkusz asortymentowo - cenowy
	Pakiet 1 – Czujnik SpO2 do kardiomonitorów oraz pulsoksymetrów Shenzen Mindray
	

	L.P.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
w szt.
	Cena jedn.
bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w zł
i w %
	Wartość
z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Ilość próbek
w szt.
	Okres gwarancji
termin ważności

	1.
	Czujnik SpO2 dla dorosłych, klipsowy na palec o długości minimum 100 cm, do pulsoksymetrów Mindray PM60 oraz po zastosowaniu przedłużacza z pozycji 2 do kardiomonitorów Mindray: N15, N17, uMEC 120, uMEC 150.
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	2.
	Przedłużacz o długości minimum 220 cm do czujników SpO2 z poz. 1, umożliwiający jego podłączenie do kardiomonitorów Mindray: N15, N17, uMEC 120, uMEC 150.
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[bookmark: _Hlk223946686]UWAGI: 
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.
2. W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
[bookmark: _Hlk235087072]Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy
	Pakiet 2 - Kabel EKG do kardiomonitorów Datex Ohmeda S/5 CAM
	:

	L.P.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
w szt.
	Cena jedn.
bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w zł
i w %
	Wartość
z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Ilość próbek
w szt.
	Okres gwarancji
termin ważności

	1.
	Kabel EKG 3 odprowadzenia IEC.
Kompatybilny z kardiomonitorami Datex Ohmeda S/5 CAM.
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	2.
	Komplet (3 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 1, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami.
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	3.
	Kabel EKG 5 odprowadzeń IEC.
Kompatybilny z kardiomonitorami Datex Ohmeda S/5 CAM.
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	4.
	Komplet (5 szt.) kompatybilnych z kablem głównym z poz. 3, wielorazowych odprowadzeń EKG (z możliwością indywidualnej wymiany końcówek) zakończonych klamrami.
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	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGI: 
1. Całkowita długość kabla głównego wraz z odprowadzeniami nie może być mniejsza niż 200 cm.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego kabla z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.
3. W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
[bookmark: _Hlk223952789]Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy
	Pakiet 3 – Czujniki SpO2 do kardiomonitorów InteliVue	:

	L.P.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
w szt.
	Cena jedn.
bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w zł
i w %
	Wartość
z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Ilość próbek
w szt.
	Okres gwarancji
termin ważności

	1.
	Wielorazowy - krótki - czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych kompatybilny z adapterem z poz. 2.
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	2.
	Wielorazowy adapter czujnika SpO2 z poz. 1.
Kompatybilny z kardiomonitorami InteliVue oraz z czujnikiem SpO2 z poz. 1.
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	ALTERNATYWNIE

	3.
	Wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych - jednoczęściowy.
Kompatybilny z kardiomonitorami InteliVue
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UWAGI: 
1. Całkowita długość kabla wraz z czujnikiem nie może być mniejsza niż 200 cm.
2. Oferowany czujnik (i adapter, jeśli dotyczy) musi zapewniać pełną kompatybilność z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie — poprawne rozpoznanie przez monitor, brak komunikatów błędu, prawidłowe wskazania saturacji i częstości tętna.
3. Wykonawca wypełnia wyłącznie jeden wariant cenowy — albo pozycje powyżej napisu „ALTERNATYWNIE", albo pozycje poniżej. Wypełnienie obu wariantów dyskwalifikuje ofertę w danym pakiecie.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający kompatybilność oferowanego czujnika (i adaptera, jeśli dotyczy) z urządzeniami wskazanymi w niniejszym pakiecie, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.
5. W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy
	Pakiet 4 – Elektrody EKG oraz pasy gumowe do mocowania elektrod EKG
	

	L.P.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
w szt.
	Cena jedn.
bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w zł
i w %
	Wartość
z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Ilość próbek
w szt.
	Okres gwarancji
termin ważności

	1.
	Elektrody EKG przedsercowe dla dorosłych, do pasów gumowych– kpl. 6 szt. z możliwością podłączenia końcówek „bananowych” oraz klipsów
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	2.
	Elektrody EKG przedsercowe pediatryczne, do pasów gumowych – kpl. 6 szt. z możliwością podłączenia końcówek „bananowych” oraz klipsów
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	3.
	Elektrody EKG przedsercowe kolorowe, przyssawkowe, dla dorosłych, do pasów gumowych – kpl. 6 szt.
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	4.
	Elektrody EKG kończynowe dla dorosłych, kolorowe – kpl. 4 szt. z możliwością podłączenia końcówek „bananowych” oraz klipsów
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	5.
	Elektrody EKG kończynowe pediatryczne, kolorowe – kpl. 4 szt. z możliwością podłączenia końcówek „bananowych” oraz klipsów
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	6.
	Pas gumowy do mocowania elektrod EKG, szerokość 10 cm, długość minimum 130 cm z sześcioma rzędami otworów
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	7.
	Pas gumowy do mocowania elektrod EKG, szerokość 3,2 cm, długość minimum 130 cm z jednym rzędem otworów
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UWAGI: 
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.
2. W przypadku zaoferowania produktu nieujętego w instrukcji obsługi urządzeń wskazanych w niniejszym pakiecie, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące wyniknąć z jego stosowania, w tym za ewentualne incydenty medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
Wartość brutto słownie: ………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy
	Pakiet 5 – Mankiet NIBP do ciśnieniowych rejestratorów Holtera	:

	L.P.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
w szt.
	Cena jedn.
bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w zł
i w %
	Wartość
z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Ilość próbek
w szt.
	Okres gwarancji
termin ważności

	1.
	Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, rozmiar 24 ÷ 32 cm (M), kompatybilne z rejestratorami ABP 90227-1 ONTRAK firmy Reynolds.
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	2.
	Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, rozmiar 32 ÷ 42 cm (L), kompatybilne z rejestratorami ABP 90227-1 ONTRAK firmy Reynolds.
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	RAZEM
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Wymagania:
1. Mankiety muszą być wielorazowego użytku, przeznaczone do stosowania u wielu pacjentów.
2. Materiał mankietu oraz wszystkich jego elementów musi być wolny od lateksu (latex-free).
3. Powierzchnia zewnętrzna mankietu musi być gładka, zmywalna i odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wykaz dopuszczonych metod i środków dezynfekcji dla oferowanego mankietu lub oświadczenie producenta potwierdzające odporność na standardowe szpitalne środki dezynfekcyjne.
4. Każdy mankiet musi być trwale oznakowany rozmiarem/zakresem obwodu kończyny, dla której jest przeznaczony.
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą folder (katalog) producenta potwierdzający parametry oferowanego mankietu, zawierający co najmniej nazwę handlową, numer katalogowy oraz opis techniczny produktu. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.
Wartość brutto słownie: ………………………………………
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