Szpital Miejski Specjalistyczny 				                                             Kraków, dnia 19.08.2026 r.

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Dot. Wykonanie okresowych (pięcioletnich) pomiarów instalacji elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w budynkach Szpitala.

Odpowiedzi na zadane pytania:

- Czy Zamawiający dysponuje wiedzą odnośnie ilości punktów pomiarowych do wykonania w przedmiotowym zamówieniu?

Odpowiedź:

Przeglądy elektryczne:

- Dom Pielęgniarek, ul. Ks. Siemaszki 17 – ok. 500 punktów pomiarowych

- Budynek Ks. Siemaszki, ul. Prądnicka 35 - Pracownia Wirusologii – ok. 120 punktów pomiarowych

- Budynek Główny, ul. Prądnicka 37

- Punkt Zbiorczy Bielizny Brudnej i Czystej – ok. 120 punktów pomiarowych

- Centralna Sterylizatornia – ok. 305 punktów pomiarowych

- Pomieszczenie serwerowni – ok. 21 punktów pomiarowych

- Pomieszczenie tomografu – ok. 60 punktów pomiarowych

- Budynek Patomorfologii, Prosektorium oraz pomieszczeń magazynowych i administracyjnych – ok. 1100 punktów pomiarowych

- Budynek Główny, ul. Prądnicka 37 - Poradnia Ginekologiczna i Poradnia Urologiczna – ok. 155 punktów pomiarowych

Przeglądy instalacji odgromowej:

- Budynki przy ul. Ks. Siemaszki 13A, 13B i 15 – ok. 8 punktów pomiarowych

- Budynek Patomorfologii – ok. 10 punktów pomiarowych

Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji pomiarów.

- Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi podkładami architektonicznymi lub elektrycznymi budynków/działów/zakresu objętego przedmiotowym przetargiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi podkładami architektonicznymi ani elektrycznymi w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.

- Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane zlecenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

- Czy wystarczy zestawienie tabelaryczne z pomiarów czy też trzeba umieścić pomiary na jakimś rzucie?

Odpowiedź:

Pomiary należy przedstawić w formie zestawienia tabelarycznego oraz nanieść na rzuty, z jednoznacznym wskazaniem lokalizacji poszczególnych punktów pomiarowych.

- Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zlecenia do 30 dni od podpisania umowy, w przypadku Domu Pielęgniarek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu pomiaru w Domu Pielęgniarek.