Szpital Miejski Specjalistyczny 				                                             Kraków, dnia 19.08.2026 r.
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków


Dot. Wykonanie okresowych (pięcioletnich) pomiarów instalacji elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w budynkach Szpitala.

Odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Zamawiający dysponuje wiedzą odnośnie ilości punktów pomiarowych do wykonania w przedmiotowym zamówieniu?
[bookmark: _Hlk231377069]
[bookmark: _Hlk238023654]Odpowiedź:
Przeglądy elektryczne:
· [bookmark: _Hlk238030530]Dom Pielęgniarek, ul. Ks. Siemaszki 17 – ok. 500 punktów pomiarowych
· Budynek Ks. Siemaszki, ul. Prądnicka 35 - Pracownia Wirusologii – ok. 120 punktów pomiarowych
· Budynek Główny, ul. Prądnicka 37
· [bookmark: _Hlk238030253]Punkt Zbiorczy Bielizny Brudnej i Czystej – ok. 120 punktów pomiarowych
· Centralna Sterylizatornia – ok. 305 punktów pomiarowych
· Pomieszczenie serwerowni – ok. 21 punktów pomiarowych
· Pomieszczenie tomografu – ok. 60 punktów pomiarowych
· Budynek Patomorfologii, Prosektorium oraz pomieszczeń magazynowych i administracyjnych – ok. 1100 punktów pomiarowych
· Budynek Główny, ul. Prądnicka 37 - Poradnia Ginekologiczna i Poradnia Urologiczna – ok. 155 punktów pomiarowych

Przeglądy instalacji odgromowej:
· Budynki przy ul. Ks. Siemaszki 13A, 13B i 15 – ok. 8 punktów pomiarowych
· Budynek Patomorfologii – ok. 10 punktów pomiarowych

Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji pomiarów.


2. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi podkładami architektonicznymi lub elektrycznymi budynków/działów/zakresu objętego przedmiotowym przetargiem?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje aktualnymi podkładami architektonicznymi ani elektrycznymi w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.


3. Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane zlecenie?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.


4. Czy wystarczy zestawienie tabelaryczne z pomiarów czy też trzeba umieścić pomiary na jakimś rzucie?

Odpowiedź:
Pomiary należy przedstawić w formie zestawienia tabelarycznego oraz nanieść na rzuty, z jednoznacznym wskazaniem lokalizacji poszczególnych punktów pomiarowych.


5. Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zlecenia do 30 dni od podpisania umowy, w przypadku Domu Pielęgniarek?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu pomiaru w Domu Pielęgniarek.



