## Pakiet 1.1
Nr zapytania: 216/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.1
Pakiet nr 1 - Sterylizatory Sterivap
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylizator parowy Sterivap | Sterivap | 5150950 | 2026-09-10
2 | Sterylizator parowy Sterivap | Sterivap | 90739 | 2026-09-11
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Wykonawca ubiegajacy się o realizację dowolnego Pakietu jest zobowiazany do wystawienia szczegółowego Raportu Serwisowego (Karta pracy), który musi zwierać: a) Dane urządzenia (model, nr seryjny, lokalizacja) b) Szczegółowy opis wykonanych czynności i wyniki pomiarów c) Wykaz wymienionych części d) W zależności od stwierdzonego stanu technicznego, Raport Serwisowy musi spełniać następujące wymogi: Dla urządzeń sprawnych: Raport musi obowiązkowo zawierać oświadczenie inżyniera o treści: „Oświadczam, że niniejszy przegląd techniczny urządzenia został wykonany zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta oraz procedurą serwisową. Potwierdzam wymianę wszystkich części zalecanych przez producenta do wymiany okresowej oraz wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 (o ile dotyczy) z wynikiem pozytywnym. Urządzenie jest sprawne technicznie i może być bezpiecznie użytkowane w celach medycznych" | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.2
Nr zapytania: 216/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
Pakiet nr 2 - Gastrolyzer
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności kalibracji/przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Aparat do testów wodorowych Gastrolyzer Gastro+ | Bedfont® Scientific Ltd. | HG003837 | 2026-09-26
Suma
* Aparat w miesiącu wrześniu podlega przeglądowi technicznemu oraz okresowej kalibracji.
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Wykonawca ubiegajacy się o realizację dowolnego Pakietu jest zobowiazany do wystawienia szczegółowego Raportu Serwisowego (Karta pracy), który musi zwierać: a) Dane urządzenia (model, nr seryjny, lokalizacja) b) Szczegółowy opis wykonanych czynności i wyniki pomiarów c) Wykaz wymienionych części d) W zależności od stwierdzonego stanu technicznego, Raport Serwisowy musi spełniać następujące wymogi: Dla urządzeń sprawnych: Raport musi obowiązkowo zawierać oświadczenie inżyniera o treści: „Oświadczam, że niniejszy przegląd techniczny urządzenia został wykonany zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta oraz procedurą serwisową. Potwierdzam wymianę wszystkich części zalecanych przez producenta do wymiany okresowej oraz wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 (o ile dotyczy) z wynikiem pozytywnym. Urządzenie jest sprawne technicznie i może być bezpiecznie użytkowane w celach medycznych" | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.3
Nr zapytania: 216/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.3
Pakiet nr 3 -Aparaty Otoread
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Aparat do przesiewowego badania słuchu OtoRead | Interacoustics A/S Dania | 9119258 | 2026-09-18
2 | Aparat do przesiewowego badania słuchu OtoRead | Interacoustics A/S Dania | IA3001120 | 2026-10-07
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego (wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Wykonawca ubiegajacy się o realizację dowolnego Pakietu jest zobowiazany do wystawienia szczegółowego Raportu Serwisowego (Karta pracy), który musi zwierać: a) Dane urządzenia (model, nr seryjny, lokalizacja) b) Szczegółowy opis wykonanych czynności i wyniki pomiarów c) Wykaz wymienionych części d) W zależności od stwierdzonego stanu technicznego, Raport Serwisowy musi spełniać następujące wymogi: Dla urządzeń sprawnych: Raport musi obowiązkowo zawierać oświadczenie inżyniera o treści: „Oświadczam, że niniejszy przegląd techniczny urządzenia został wykonany zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta oraz procedurą serwisową. Potwierdzam wymianę wszystkich części zalecanych przez producenta do wymiany okresowej oraz wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 (o ile dotyczy) z wynikiem pozytywnym. Urządzenie jest sprawne technicznie i może być bezpiecznie użytkowane w celach medycznych" | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_1.4
Nr zapytania: 216/ZP/APM/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
Pakiet nr 4 - Urządzenie Lucas
[5 empty] | SUMA WARTOŚĆ BRUTTO *[ ZŁ ] |  | 0
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Producent | Numer fabryczny | Data ważności przeglądu | Cena* netto za jeden przegląd [ zł ] | Podtaek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej lucas 3.1 | Jolife AB | 3520L597 | 2026-09-05
Suma
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy) , którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. | [6 empty] | tak
5 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in koszty dojazdu, transportu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Wykonawca ubiegajacy się o realizację dowolnego Pakietu jest zobowiazany do wystawienia szczegółowego Raportu Serwisowego (Karta pracy), który musi zwierać: a) Dane urządzenia (model, nr seryjny, lokalizacja) b) Szczegółowy opis wykonanych czynności i wyniki pomiarów c) Wykaz wymienionych części d) W zależności od stwierdzonego stanu technicznego, Raport Serwisowy musi spełniać następujące wymogi: Dla urządzeń sprawnych: Raport musi obowiązkowo zawierać oświadczenie inżyniera o treści: „Oświadczam, że niniejszy przegląd techniczny urządzenia został wykonany zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta oraz procedurą serwisową. Potwierdzam wymianę wszystkich części zalecanych przez producenta do wymiany okresowej oraz wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 (o ile dotyczy) z wynikiem pozytywnym. Urządzenie jest sprawne technicznie i może być bezpiecznie użytkowane w celach medycznych" | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy