

Załącznik nr 1 – wykaz miejsc

Dotyczy: Wykonanie okresowych (pięcioletnich) pomiarów instalacji elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w budynkach Szpitala.

1. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie okresowych (pięcioletnich) pomiarów instalacji elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w budynkach Szpitala.

Wskazane poniżej terminy oznaczają daty upływu ważności aktualnie obowiązujących pomiarów. Nowe pomiary należy wykonać przed upływem wskazanych terminów.

a) Dom Pielęgniarek, ul. Ks. Siemaszki 17 – w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

b) Budynek Ks. Siemaszki, ul. Prądnicka 35 – Pracownia Wirusologii (III piętro) oraz Budynek Główny, 
ul. Prądnicka 37 – Punkt Zbiorczy Bielizny Brudnej i Czystej (poziom -1), Centralna Sterylizatornia (poziom -1), pomieszczenie serwerowni (parter), pomieszczenie tomografu (parter) – do dnia 15.10.2026 r.

c) Budynek Patomorfologii, Prosektorium oraz pomieszczenia magazynowe i administracyjne (Zakład Patomorfologii, Prosektorium, pomieszczenia magazynowe i biurowe), a także badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów Budynku Patomorfologii – do dnia 30.11.2026 r.

d) Budynek Główny, ul. Prądnicka 37 – Poradnia Ginekologiczna (parter) oraz Poradnia Urologiczna (parter) – do dnia 12.12.2026 r.

e) Budynki przy ul. Ks. Siemaszki 13A, 13B i 15 – badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów – 
do dnia 16.12.2026 r.

2. Termin realizacji zamówienia

a) Dom Pielęgniarek, ul. Ks. Siemaszki 17 – w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
b) Pozostałe pomiary należy wykonać przed upływem terminów ważności obowiązujących pomiarów, wskazanych w pkt 2 „Zakres zamówienia”.

