Opis techniczny – specyfikacja asortymentowo – cenowa

Przedmiot dzierżawy:

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Producent | Ilość [szt.] | Kwota netto dzierżawy za 1 szt. za 1 m-c [zł] | Kwota brutto dzierżawy za 1 szt. za 1 m-c [zł] | Okres dzierżawy | Wartość netto [zł] | Podatek VAT w zł | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dystrybutor wody pitnej podłączany do sieci wodociągowej – nablatowy |  |  | 19 |  |  | 24 miesiące |  |  |  |
| 2 | Dystrybutor wody pitnej podłączany do sieci wodociągowej – wolnostojący |  |  | 12 |  |  | 24 miesiące |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |

Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 miesiące: ……………………… zł; słownie: ……………………………………………………………

Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 miesiące: ……………………… zł; słownie: ……………………………………………………………

Cena jednostkowa czynszu za 1 dystrybutor za 1 miesiąc stanowi podstawę rozliczenia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (zwiększenie lub zmniejszenie liczby urządzeń o maks. 2 szt.), według ceny właściwej dla danego typu dystrybutora, oraz w przypadku rozliczenia niepełnego miesiąca dzierżawy.

W skład czynszu dzierżawnego wchodzą wszelkie koszty związane z dostawą, montażem, uruchomieniem i korzystaniem z urządzeń, w tym koszty serwisu, napraw, części zamiennych, przeglądów, wymiany wkładów filtracyjnych, sanityzacji, podstawienia urządzeń zastępczych, badań jakości wody i ubezpieczenia urządzeń, koszty robocizny, dojazdu serwisu, środków czyszczących i dezynfekcyjnych oraz materiałów montażowych, a także koszty demontażu urządzeń po zakończeniu umowy, z wyłączeniem kosztów zużycia wody i energii elektrycznej, które ponosi Zamawiający.

Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia są wolne od wad fizycznych oraz prawnych, są w pełni sprawne oraz spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, w szczególności wymagania przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wykaz lokalizacji (budynków) objętych dzierżawą:

| Lp. | Budynek | Liczba dystrybutorów nablatowych [szt.] | Liczba dystrybutorów wolnostojących [szt.] | Razem [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek – Główny Szpital | … | … | … |
| 2 | Budynek – Dom Pielęgniarek | … | … | … |
| 3 | Budynek – Magazynów Szpitalnych | … | … | … |
| 4 | Budynek – Zakład Patomorfologii | … | … | … |
| 5 | Budynek – Zakład Rehabilitacji | … | … | … |
| 6 | Budynek – Archiwum Szpitalne | … | … | … |
| 7 | Budynek – Szkoła Rodzenia | … | … | … |
|  | RAZEM | 19 | 12 | 31 |

Zakres usługi objętej czynszem dzierżawnym:

1. Transport urządzeń do wskazanych lokalizacji, wniesienie, ustawienie i wypoziomowanie w miejscu użytkowania.

2.  Wykonanie podejścia wodnego od najbliższego punktu instalacji wodociągowej wskazanego przez Zamawiającego wraz z montażem zaworu odcinającego, podłączenie urządzenia do lokalnej sieci wodociągowej oraz do istniejącej instalacji elektrycznej, uruchomienie i regulacja, sprawdzenie szczelności instalacji oraz próba prawidłowego działania każdego urządzenia.

3. Wykonanie prac montażowych w sposób nienaruszający konstrukcji i estetyki pomieszczeń, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz procedur sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego; uporządkowanie miejsca prac po ich zakończeniu.

4. Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń oraz przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim.

5. Regularny serwis techniczny i naprawy urządzeń, w tym dostarczenie na własny koszt niezbędnych części zamiennych, oraz podstawianie urządzeń zastępczych na czas naprawy.

6. Okresowa wymiana wkładów filtracyjnych (filtr wstępny 5 mikronów oraz filtr zasadniczy 1 mikron) w częstotliwości zgodnej z wytycznymi producenta, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, potwierdzana protokołem.

7. Sanityzacja urządzeń wykonywana w miejscu świadczenia usług, w częstotliwości zgodnej z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami sanitarnymi, nie rzadziej niż raz na pół roku, a ponadto każdorazowo, gdy jest to konieczne ze względów higienicznych lub technicznych, 
w szczególności po naprawie mogącej mieć wpływ na jakość wody; potwierdzana protokołem zawierającym datę czynności, oznaczenie i miejsce użytkowania urządzenia, zakres wykonanych czynności, informację o zastosowanych środkach i o wymianie filtrów oraz podpisy osoby wykonującej czynności i przedstawiciela Zamawiającego.

8. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja harmonogramu przeglądów, wymian filtrów i sanityzacji, przekazywanego Zamawiającemu.

9. Wykonanie, co najmniej raz na 12 miesięcy obowiązywania umowy, badania jakości wody uzdatnionej pobranej z co najmniej 10 % zamontowanych urządzeń, w laboratorium posiadającym akredytację i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z badań.

10. Przeniesienie urządzenia do innej lokalizacji w obrębie budynków zarządzanych przez Szpital, na żądanie Zamawiającego – w liczbie określonej 
w projekcie umowy.

11. Usuwanie na własny koszt wad wykonanych przyłączy i elementów instalacyjnych oraz ich skutków, w tym szkód wynikających z nieszczelności, 
w okresie obowiązywania umowy, a dla elementów pozostających w obiekcie po demontażu urządzeń – przez 24 miesiące od dnia odbioru prac montażowych.

12. Demontaż urządzeń po zakończeniu umowy wraz z przywróceniem miejsc montażu do stanu poprzedniego (z uwzględnieniem normalnego zużycia).

Parametry wymagane, jakie muszą spełniać oferowane dystrybutory:

| # DYSTRYBUTORY WODY PITNEJ PODŁĄCZANE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ – 31 SZT. # (19 SZT. NABLATOWYCH, 12 SZT. WOLNOSTOJĄCYCH) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Dokument / strona | ## Ocena Komisji spełnia / nie spełnia |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |  |  |
|  | Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB (lub równoważny dokument wydany przez uprawnioną jednostkę) dla urządzenia albo dla jego elementów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności producenta. Urządzenie oznaczone znakiem CE | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |
|  | Urządzenia podłączane bezpośrednio do sieci wodociągowej (bezbutlowe), zapewniające co najmniej dwustopniową filtrację wody, usuwające szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne oraz pozostawiające składniki mineralne mające pozytywny wpływ na organizm człowieka | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenia wykonane z materiałów umożliwiających skuteczne czyszczenie i dezynfekcję powierzchni zewnętrznych oraz elementów mających kontakt z wodą | Tak |  |  |  |
|  | Indywidualne oznaczenie każdego urządzenia umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację w dokumentacji serwisowej i w protokołach sanityzacji | Tak |  |  |  |
| - DYSTRYBUTORY NABLATOWE – 19 SZT. |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy | Podać |  |  |  |
|  | Producent: pełna nazwa, adres, strona www | Podać |  |  |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) [mm] | min. 240 x 300 x 400 maks. 400 x 460 x 475 Podać |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania wody schłodzonej o temp. 5-12°C | Tak, podać zakres |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania wody gorącej o temp. 85-95°C | Tak, podać zakres |  |  |  |
|  | Dwustopniowy poziom filtracji – filtr wstępny o dokładności filtracji 5 mikronów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dwustopniowy poziom filtracji – filtr zasadniczy o dokładności filtracji 1 mikrona | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wydajność chłodzenia wody (w temp. otoczenia) [l/h] | min. 2, podać |  |  |  |
|  | Wydajność grzania wody (w temp. otoczenia) [l/h] | min. 5, podać |  |  |  |
|  | Moc urządzenia [W] | maks. 650, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz, przewód zasilający zakończony wtyczką | Tak |  |  |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub plastikowa | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dopuszczalna kolorystyka: stal / grafit / szary / czarny | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym poparzeniem – blokada wylewki wody gorącej | Tak |  |  |  |
|  | Rozwiązanie zapewniające higieniczny pobór wody, ograniczające konieczność kontaktu dłoni z urządzeniem (np. popychacz dźwigniowy, czujnik bezdotykowy, przycisk) – Wykonawca opisuje zastosowaną technologię | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Tacka ociekowa, wyjmowana, przeznaczona do mycia | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |
| - DYSTRYBUTORY WOLNOSTOJĄCE – 12 SZT. |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy | Podać |  |  |  |
|  | Producent: pełna nazwa, adres, strona www | Podać |  |  |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) [mm] | min. 300 x 300 x 1100 maks. 400 x 460 x 1200 Podać |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania wody schłodzonej o temp. 5-12°C | Tak, podać zakres |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania wody gorącej o temp. 85-95°C | Tak, podać zakres |  |  |  |
|  | Dwustopniowy poziom filtracji – filtr wstępny o dokładności filtracji 5 mikronów* | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dwustopniowy poziom filtracji – filtr zasadniczy o dokładności filtracji 1 mikrona* | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wydajność chłodzenia wody (w temp. otoczenia) [l/h] | min. 2, podać |  |  |  |
|  | Wydajność grzania wody (w temp. otoczenia) [l/h] | min. 5, podać |  |  |  |
|  | Moc urządzenia [W] | maks. 650, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz, przewód zasilający zakończony wtyczką | Tak |  |  |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub plastikowa | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dopuszczalna kolorystyka: stal / grafit / szary / czarny | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym poparzeniem – blokada wylewki wody gorącej | Tak |  |  |  |
|  | Rozwiązanie zapewniające higieniczny pobór wody, ograniczające konieczność kontaktu dłoni z urządzeniem (np. popychacz dźwigniowy, czujnik bezdotykowy, przycisk) – Wykonawca opisuje zastosowaną technologię | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Tacka ociekowa, wyjmowana, przeznaczona do mycia | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |
| - MONTAŻ, SERWIS I SANITYZACJA |  |  |  |  |  |
|  | Naprawy, konserwacja, przeglądy, części zamienne oraz urządzenia zastępcze – wykonywane i pokrywane przez Wykonawcę w ramach czynszu dzierżawnego przez cały okres dzierżawy | Tak |  |  |  |
|  | Dostępność serwisu w dni robocze w godz. 8:00-15:00 | Tak, podać nr telefonu i adres e-mail do zgłoszeń |  |  |  |
|  | Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii | maks. 6 godzin w dni robocze od zgłoszenia, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do usuwania awarii w miejscu użytkowania urządzenia | maks. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, podać |  |  |  |
|  | Usunięcie awarii | maks. 5 dni roboczych od zgłoszenia, podać |  |  |  |
|  | Podstawienie urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane – w przypadku awarii, której naprawa zajmie więcej niż 3 dni robocze | maks. 3 dni robocze od zgłoszenia, podać |  |  |  |
|  | Wymiana wkładów filtracyjnych zgodnie z wytycznymi producenta, potwierdzana protokołem | nie rzadziej niż co 6 miesięcy, podać deklarowaną częstotliwość |  |  |  |
|  | Sanityzacja urządzeń wykonywana w miejscu świadczenia usług, zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami sanitarnymi, potwierdzana protokołem | nie rzadziej niż raz na pół roku, podać deklarowaną częstotliwość |  |  |  |
|  | Odpowiedzialność Wykonawcy za szczelność i prawidłowe działanie wykonanych przyłączy oraz elementów instalacyjnych (podejście wodne, zawór odcinający, przewody łączące) – przez okres obowiązywania umowy, a dla elementów pozostających w obiekcie po demontażu urządzeń – 24 miesiące od dnia odbioru prac montażowych | Tak |  |  |  |
|  | Środki stosowane do czyszczenia i dezynfekcji dopuszczone do stosowania w urządzeniach mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi | Tak, przedłożyć na żądanie Zamawiającego |  |  |  |
|  | Prowadzenie dokumentacji serwisowej (przeglądy, naprawy, wymiany filtrów, sanityzacje) z podziałem na poszczególne urządzenia, udostępnianej Zamawiającemu na żądanie | Tak |  |  |  |
|  | Badanie jakości wody uzdatnionej w laboratorium akredytowanym – co najmniej raz na 12 miesięcy, z co najmniej 10 % zamontowanych urządzeń, na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |  |