Kraków, dnia 13.08.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 170 000,00 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Wykonanie okresowych (pięcioletnich) pomiarów instalacji elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w budynkach Szpitala.

- Przedmiot Zapytania Ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych (pięcioletnich) pomiarów instalacji elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w budynkach Szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

2. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie okresowych (pięcioletnich) pomiarów instalacji elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w budynkach Szpitala.

Wskazane poniżej terminy oznaczają daty upływu ważności aktualnie obowiązujących pomiarów. Nowe pomiary należy wykonać przed upływem wskazanych terminów.

a) Dom Pielęgniarek, ul. Ks. Siemaszki 17– w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

b) Budynek Ks. Siemaszki, ul. Prądnicka 35 – Pracownia Wirusologii (III piętro) oraz Budynek Główny, 
ul. Prądnicka 37 – Punkt Zbiorczy Bielizny Brudnej i Czystej (poziom -1), Centralna Sterylizatornia (poziom -1), pomieszczenie serwerowni (parter), pomieszczenie tomografu (parter) – do dnia 15.10.2026 r.

c) Budynek Patomorfologii, Prosektorium oraz pomieszczenia magazynowe i administracyjne (Zakład Patomorfologii, Prosektorium, pomieszczenia magazynowe i biurowe), a także badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów Budynku Patomorfologii – do dnia 30.11.2026 r.

d) Budynek Główny, ul. Prądnicka 37 – Poradnia Ginekologiczna (parter) oraz Poradnia Urologiczna (parter) – do dnia 12.12.2026 r.

e) Budynki przy ul. Ks. Siemaszki 13A, 13B i 15 – badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów – 
do dnia 16.12.2026 r.

- Forma realizacji

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.

- Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:

- Dom Pielęgniarek, ul. Ks. Siemaszki 17– w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Pozostałe pomiary należy wykonać przed upływem terminów ważności obowiązujących pomiarów, wskazanych w pkt 2 „Zakres zamówienia”.

- Wymagania dotyczące oferty:

Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) wraz z wymaganymi załącznikami (Załącznik nr 1, obowiązek informacyjny oraz oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia), sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem odręcznym, należy przesłać pocztą elektroniczną

- Pozostałe wymagania:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

- żądania od Wykonawcy wyjaśnień w celu weryfikacji informacji zawartych w ofercie.

- Dodatkowe informacje:

- Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym rozeznaniu cenowym.

- Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia przed złożeniem oferty, w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty

- Wizja lokalna odbędzie się w dniu 17.08.2026 r. Spotkanie Wykonawców odbędzie się o godz. 12:00 w holu budynku głównego Szpitala.

- Zamawiający przewiduje możliwość zadawania pytań dotyczących postępowania do dnia 18.08.2026r.

- Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 19.08.2026 r. Pytania przesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

- Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: edyta.seweryn@narutowicz.krakow.pl.

- Termin składania ofert:

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: edyta.seweryn@narutowicz.krakow.pl do dnia 20.08.2026 r.

- Osoba do kontaktów ze strony Szpitala:

Edyta Seweryn, e-mail: edyta.seweryn@narutowicz.krakow.pl tel. 12 257-87-62.