Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 07.09.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn. Pilotażowe udostępnienie systemu chirurgii robotycznej — dzierżawa systemu (60 dni) wraz z opłatą za użycie narzędzi i materiałów do wykonania do 30 zabiegów urologicznych
Znak sprawy : 235/ZP/APM/2026.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Zamawiającego:
Pkt.16 OPZ:  Możliwość manualnego pozycjonowania niezadokowanego ramienia robotycznego.
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie zapisu – czy Zamawiający ma na myśli możliwość manualnego pozycjonowania niezadokowanego ramienia robotycznego tj. bez użycia przycisku sprzęgła?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza możliwość manualnego pozycjonowania niezadokowanego ramienia robotycznego tj. bez użycia przycisku sprzęgła. 
Pytanie do zapytania ofertowego, rozdział IV wymagania dotyczące oferty, pkt. 10, 11 
Czy Zamawiający dopuści możliwość uzupełnienia materiałów firmowych oraz deklaracji zgodności lub certyfikatu jednostki certyfikowanej w terminie do 5 dni? 
Odpowiedź: Dokumenty o których mowa w rozdziale IV pkt 10 i 11 powinny być złożone wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca ich nie załączy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. 
