Kraków, dnia 31.08.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 169 999,99 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Pilotażowe udostępnienie systemu chirurgii robotycznej — dzierżawa systemu (60 dni) wraz z opłatą za użycie narzędzi i materiałów do wykonania do 30 zabiegów urologicznych

Znak sprawy: 235/ZP/APM/2026

- Przedmiot Zapytania Ofertowego:

Przedmiot zamówienia obejmuje pilotażowe udostępnienie kompletnego systemu chirurgii robotycznej, w tym w szczególności:

- dzierżawę systemu chirurgii robotycznej przez okres 60 dni — za czynsz ryczałtowy obejmujący m.in.: transport i instalację, szkolenie i certyfikację 2 operatorów w ośrodku szkoleniowym producenta (zakończone przed dostawą systemu), szkolenia stanowiskowe personelu, proctoring kliniczny przy pierwszych 4 zabiegach, obecność inżyniera aplikacyjnego przy pierwszych 12 zabiegach oraz wsparcie zdalne, serwis i przeglądy, ubezpieczenie systemu, demontaż i odbiór;

- zapewnienie kompletów narzędzi i materiałów, rozliczanych opłatą za użycie wyłącznie za zabiegi faktycznie wykonane — maksymalnie 30 zabiegów urologicznych trzech rodzajów: prostatektomia radykalna, nefrektomia (lub NSS), cystektomia; strukturę rodzajową zabiegów Zamawiający ustala samodzielnie w toku realizacji umowy;

- możliwość jednostronnego przedłużenia okresu dzierżawy przez Zamawiającego o nie więcej niż 14 dni — bez dodatkowego czynszu, jeżeli w okresie podstawowym nie zostanie wykonanych 30 zabiegów.

Zabiegi wykonuje wyłącznie personel Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:

Osiągnięcie pełnej gotowości do wykonania pierwszego zabiegu (dostawa, instalacja, szkolenia — po zakończonej certyfikacji operatorów) — w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Okres dzierżawy: 60 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia zgodnie z sekcją I pkt 3.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- jest producentem oferowanego systemu chirurgii robotycznej albo jego autoryzowanym dystrybutorem lub przedstawicielem, uprawnionym do dostawy, instalacji i serwisu systemu na terenie Polski;

- dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję proctora klinicznego, posiadającą doświadczenie w wykonywaniu lub nadzorowaniu zabiegów w chirurgii robotycznej z użyciem oferowanego systemu, oraz co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję inżyniera aplikacyjnego, posiadającą certyfikat lub potwierdzenie przeszkolenia producenta w zakresie oferowanego systemu.

- Wymagania dotyczące oferty:

Termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Do oferty należy dołączyć:

- Podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, wraz z wypełnioną kolumną potwierdzenia spełniania wymagań (jako potwierdzenie akceptacji warunków realizacji zamówienia).

- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, wraz z wykazem składu kompletu zabiegowego dla każdego rodzaju zabiegu (narzędzia wielorazowe z limitami użyć oraz materiały jednorazowe i obłożenia, z liczbą sztuk na 1 zabieg).

- Podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3A do zapytania ofertowego.

- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy załącznik nr 4 – obowiązek informacyjny dotyczący RODO.

- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy załącznik nr 6 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (proctor kliniczny oraz inżynier aplikacyjny, wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu).

- Aktualny dokument potwierdzający status autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela producenta oferowanego systemu (np. certyfikat/oświadczenie producenta), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert — jeżeli Wykonawca nie jest producentem. Dokument może być sporządzony w języku polskim lub angielskim.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Materiały firmowe – np. karty katalogowe, foldery techniczne, instrukcje i/lub wyciągi z instrukcji obsługi, dokumentacja techniczna – potwierdzające, że oferowany system jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). Dokumenty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim. W przypadku parametrów, które nie są wprost opisane w dokumentach producenta, Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, odnoszącym się jednoznacznie do konkretnego punktu załącznika nr 1.

- Deklaracja zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej lub certyfikat jednostki notyfikowanej oraz oznakowanie CE lub równoważne — dla systemu i instrumentarium.

Wybrany Wykonawca, przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wypełni i przekaże Zamawiającemu ankietę dla podmiotu przetwarzającego (załącznik nr 3A1) oraz listę podmiotów podprzetwarzających (załącznik nr 3A2).

- Kryterium wyboru ofert:

100% cena – cena łączna oferty brutto obliczona w formularzu ofertowym (załącznik nr 2) jako suma: czynszu dzierżawnego brutto za cały okres dzierżawy (60 dni) oraz iloczynu 30 × najwyższa z zaoferowanych cen jednostkowych brutto za komplet narzędzi i materiałów na 1 zabieg. Liczba 30 zabiegów jest liczbą maksymalną/porównawczą — rozliczenie nastąpi według zabiegów faktycznie wykonanych, zgodnie z projektem umowy.

- Pozostałe wymagania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny,

- żądania od Wykonawcy wyjaśnień w celu weryfikacji informacji zawartych w ofercie.

- Termin składania ofert:

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: apm@narutowicz.krakow.pl do dnia 08.09.2026 r.

- Osoby do kontaktów ze strony Szpitala:

Marzena Herod, e-mail: apm@narutowicz.krakow.pl, tel. 12 257-84-59.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3A – Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (z załącznikami nr 3A1 – ankieta dla podmiotu przetwarzającego i nr 3A2 – lista podmiotów podprzetwarzających)

- Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny RODO)

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

- Załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia